## Менее 35кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ за 3 квартал 2017 года
№ п/п | Центр питания (диспетчерский номер ТП) | Местоположение | Установленная мощность трансформаторов в ЦП (ПС,ТП) - Т1/Т2, кВА | Текущий объем свободной для технологического присоединения мощности, кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 252 | РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина | 630/630 | 451.275
2 | 200 | РТ, г.Альметьевск | 400/400 | 165
3 | 211 | РТ, г.Альметьевск | 630/630 | 401.239
4 | 186 | РТ, г.Альметьевск | 630/630 | 236.275
5 | 197 | РТ, г.Альметьевск | 630/630 | 445.275
6 | 213 | РТ, г.Альметьевск | 630/630 | 475.275
7 | 27782 | РТ, г.Азнакаево | 400/400 | 357
8 | 27797 | РТ, г.Азнакаево | 250 | 208.125
9 | 27787 | РТ, г.Азнакаево, ул Султангалиева | 630 | 562.275
10 | 27786 | РТ, г.Азнакаево, ул Султангалиева | 630 | 562.275
11 | 27444 | РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюба, церковь | 63 | 56.2275
12 | 27788 | РТ, Азнакаевский р-н, д.Манауз | 2*250 | 223.125
13 | 20503 | РТ, Азнакаевский р-н, д. Александровка | 180 | 150.65
14 | 21901 | РТ, Азнакаевский р-н, д. Владимировка | 63 | 39.2275
15 | 21207 | РТ, Азнакаевский р-н, н.п. Благодатное | 160 | 133.8
16 | 27452 | РТ, Азнакаевский район, пгт. Актюбинский, ул.Овражная, 4 | 63 | 47.2275
17 | 21208 | РТ, Азнакаевский р-н, н.п.Благодатное | 63
18 | 21209 | РТ, Азнакаевский р-н, н.п.Благодатное | 100
19 | 27407 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 400 | 300
20 | 27409 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 250 | 204.125
21 | 27409А | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 250 | 203.125
22 | 27435 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 630 | 527.275
23 | 27431 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 400 | 337
24 | 27432 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 400 | 332.63
25 | 27434 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюба | 400 | 316
26 | 27445 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 160 | 123.95
27 | 27446 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 250 | 201.305
28 | 22701 | РТ, Азнакаевский р-н, н.п.Каменка | 160 | 40.8175
29 | 196 | РТ, г.Альметьевск, пгт.Н.Мактама | 400/400 | 281
30 | 190 | РТ, г.Альметьевск | 630/630 | 430.805
31 | 63073 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Муслюмово, ул. Пушкина 20 ("РайПО кафе "Дуслык") | 160 | 357
32 | 63081 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Муслюмово, ул. Кооперативная 170 (электроснабжение Школа № 3) | 400 | 357
33 | 63077 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п.Торушево | 400 | 357
34 | 63077 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п.Торушево | 400 | 357
35 | 63060 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п.Торушево | 250 | 223.125
36 | 63803 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п.Октябрь | 100 | 49.25
37 | 35604 | РТ, Альметьевский р-н, Нолинка | 100 | 64.25
38 | 37515 | РТ, Альметьевский р-н, н.п.Урсала | 250 | 109.125
39 | 36011 | РТ, Альметьевский р-н, н.п.Р.Акташ | 100 | 55.25
40 | 36012 | РТ, Альметьевский р-н, н.п.Р.Акташ | 160 | 105.8
41 | 36021 | РТ, Альметьевский р-н, н.п.Р.Акташ | 100 | 46.25
42 | 36015 | РТ, Альметьевский р-н, пгт.Р.Акташ | 560 | 429.8
43 | 36814 | РТ, Альметьевский р-н, н.п. Ст.Калейкино ул. Ткачика | 400 | 342
44 | 34101 | РТ, Альметьевский район ,с. Кузайкино, Кузайкинская участковая больница | 160 | -56.7
45 | 33617 | РТ, Альметьевский район с.Новое Каширово КТП 33617 СТФ эл.снабжения СТФ) | 100 | 54.25
46 | 33618 | РТ, Альметьевский район, с. Новое Каширово, ул. Школьная, 1Г | 100 | 54.25
47 | 27901 | РТ, р-н Азнакаевский, д.Тетвель, ул. Степная | 100 | 89.25
48 | 27902 | РТ, р-н Азнакаевский, с. Чемодурово | 100 | 89.25
49 | 25601 | РТ, р-н Азнакаевский, д.Тетвель, ул. Степная | 100 | 89.25
50 | 21401 | РТ, Азнакаевский р-н, с. Алькеево | 160 | 98.3
51 | 21402 | РТ, Азнакаевский р-н, с. Алькеево | 100 | 69.67
52 | 21301 | Респ. Татарстан, р-н Сармановский, с. Лешев-Тамак | 63 | 61.2275
53 | 28001 | РТ, Азнакаевский район, н.п.Ниж.Соколка | 40 | 35.95
54 | 50143 | РТ, с.Сарманово, ул.Профсоюзная | 100 | 69.25
55 | 50141 | РТ, с.Сарманово, ул.Советская | 560 | 479.8
56 | 50114 | РТ, с.Сарманово, ул.Профсоюзная | 250 | 203.125
57 | 50119 | РТ, с.Сарманово, ул.Профсоюзная | 250 | 203.125
58 | 50158 | РТ, с.Сарманово, ул.Профсоюзная | 250 | 203.125
59 | 50123 | РТ, Сармановский МР,c. Сарманово, ул.Профсоюзная,35 | 250 | 203.125
60 | 25а | РТ, г.Альметьевск | 2х630 | 245.275
61 | 25б | РТ, г.Альметьевск, ул.Радищева, зд. 67 | 1000/1000 | 731.5
62 | 214 | РТ, г.Альметьевск | 400/400 | 310
63 | 216 | РТ, г.Альметьевск | 400 | 234
64 | 292 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон "Алсу" | 1600 | 864.6
65 | 293 | РТ, г.Альметьевск, | 1000 | 892.5
66 | 294 | РТ, г.Альметьевск, | 1250 | 668.625
67 | 222 | РТ, г.Альметьевск | 630/630 | 143.475
68 | 261 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 160 | 15.8
69 | 262 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 400 | 256
70 | 264 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 2*400 | 284.5
71 | 263 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 630/630 | 455.275
72 | 265 | РТ, г.Альметьевск, микрорайон «Дружба» | 250 | 130.625
73 | 265 | РТ, г.Альметьевск, ул.Шевченко, 3 | 400/400 | 172.625
74 | 194 | РТ, г.Альметьевск | 630/630 | 137.275
75 | 27004 | РТ, Азнакаевский р-н, д. Микулино | 63 | 34.2275
76 | 27433 | РТ, Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский | 400 | 332
77 | 63080 | РТ, Муслюмовский р-н, н.п. Муслюмово, ул. Кооперативная 170 (электроснабжение Школа № 3) | 400 | 357
78 | ТП дисп.№11К | РТ, Бугульминский р-н, пгт Карабаш, | 160
79 | ТП дисп.№205П | РТ, Черемшанский р-н, Черемшан | 160
80 | ТП дисп.№123 | РТ, Черемшанский р-н, Черемшан | 160 | 124.71
81 | ТП дисп.№19 | РТ, Лениногорский район, г.Лениногорск, ул.Степана Разина (электроснабжение социально-педагогического комплекса и населения) | 250
82 | ТП дисп.№369 | РТ, Черемшанский р-н | 160
83 | ТП дисп.№245П | РТ, Черемшанский район, н.п. Лашманка | 630
84 | ТП дисп.№18 | РТ, Черемшанский р-н, с.Лашманка | 250
85 | ТП дисп.№119 | РТ, Черемшанский р-н, с. Ибраево Каргали | 250
86 | ТП дисп.№170 | РТ, Бавлинский р-н, с.Исергапово | 250 | 0
87 | ТП дисп.№Г118 | РТ, Бавлинский р-н, г.Бавлы, | 0 | 0
88 | ТП дисп.№Г26 | РТ, Бавлинский р-н, г.Бавлы ул.Лесхозная | 160 | 138
89 | ТП дисп.№110п | РТ, Бавлинский р-н, г.Бавлы ул.Дружба | 160 | 0
90 | ТП дисп.№31 | РТ, г.Лениногорск ул.Агадуллина | 250/250 | 415
91 | ТП дисп.№61п | РТ, Лениногорский р-он, с. Дурасово | 160
92 | ТП дисп.№10 | РТ, г. Бугульма, ул. Ленина (ПТУ-75) | 250 | 0
93 | ТП дисп.№212 | РТ, г. Бугульма, ул. Ленина (ПТУ № 75) | 400/400 | 248
94 | ТП дисп.№128 | РТ, г. Бугульма, ул. Гафиатуллина 42 | 400 | 240.2
95 | ТП дисп.№203 | РТ, г. Бугульма, ул. Герцена (дет. поликлиника) | 630/400 | 0
96 | ТП дисп.№214 | РТ, г. Бугульма, школа №3 | 250 | 192.5
97 | ТП дисп.№165 | РТ, г. Бугульма,ул. Гафиатуллина (ПУ-12) | 400 | 304
98 | ТП дисп.№190 | РТ, г. Бугульма, ул. Гоголя(шк.№ 13) | 250 | 183.5
99 | ТП дисп.№174 | РТ, г. Бугульма,ул. Гафиатуллина 21 | 315 | 133.3
100 | ТП дисп.№238 | РТ, г. Бугульма, ул. Комсомольская 10 | 400 | 112
101 | ТП дисп.№313 | РТ, г. Бугульма, ул. Микрорайон Западный | 180 | 77.4
102 | ТП дисп.№318 | РТ, г. Бугульма, ул. Куйбышева | 160 | 50.4
103 | ТП дисп.№366 | РТ, г. Бугульма, ул. Труда | 160 | 94.6
104 | ТП дисп.№213 | РТ, г. Бугульма, ул. Оршанская (шк. №16) | 400 | 310
105 | ТП дисп.№291П | РТ, Лениногорский р-н, Лагерь отдыха"Дружба" | 100 | 30
106 | ТП дисп.№177 | РТ, г. Бугульма, п/л "Елочка" | 60 | 48
107 | КТП-250кВА №Г12П | г. Бавлы, ул. С. Сайдашева,10 (электроснабжение аминистративного здания ГРОВД) | 250 | 180
108 | КТП-63кВА б/н | РТ, Бугульминский район, п.г.т.Карабаш, ул.40 лет Октября | 63 | 42.84
109 | трансформаторной подстанции, литера И, иныентарный № 25, общей площадью 51,7кв.м. | РТ, г.Лениногорск, ул. Кошевого, 15, строение 9 | 630 | 488
110 | КТП-250кВА №277П | РТ, Черемшанский район, н.п. Кутема | 250 | 189
111 | КТП-250кВА №179П | РТ, Черемшанский район, н.п. Ст. Кадеево | 250 | 192
112 | КТП-2х400кВА №82П | РТ, Черемшанский район, н.п. Черемшан | 2х400 | 312
113 | КТП-250кВА №106П | РТ, Черемшанский район, н.п. Лашманка | 250 | 197
114 | КТП-160кВА №48П | РТ, Черемшанский район, н.п. Черемшан | 160 | 125
115 | КТП-250кВА №220П | РТ, Черемшанский район, н.п. Черемшан | 250 | 190
116 | КТП-630кВА №165П | РТ, Черемшанский район, н.п. Черемшан | 630 | 459
117 | КТП-100кВА №331П | РТ, Черемшанский район, н.п. Черемшан | 100 | 79
118 | Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 41,2 кв. м. | РТ, Бугульминский муниципальный район, г.Бугульма, ул.Нефтяников, д. 40Б | 2х400 | 265
119 | КТП-63кВА №332П | РТ, Лениногорский район, Старокувакский СМС, н.п.Ст.Кувак (электроснабжение водонасосной, присоединена к ВЛ-6кВ №115-02) | 63 | 34
120 | КТП-160кВА №269П | РТ, г. Лениногорск, ул. Чайковского, промзона | 160 | 125
121 | КТП-250кВА №081 | РТ, Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Джалиля (электроснабжение школы-интерната "Яблочко") | 250 | 190
122 | КТП-250кВА №187П | РТ, Черемшанский район, с.Черемшан, ул. Молодежная | 250 | 199
123 | ТП дисп.№8848 | Буинский р-он н.п. Буинск, ул.Ефремова д.128 | 2*400 | 712
124 | ТП дисп.№424 | Буинский р-он н.п.Буинск | 250 | 0
125 | ТП дисп.№690 | Буинский р-он н.п. Буинск, ул.Зеленая д.54 | 250 | 222
126 | ТП дисп.№463 | РТ, Буинский р-н н.п.Б.Утеево | 100 | 89
127 | ТП дисп.№562 | Буинский р-он н.п. Буинск, Буа-Алан | 250 | 27
128 | ТП дисп.№8644 | Буинский р-он н.п. Буинск, Строительная д.2А | 250 | 222
129 | ТП дисп.№129 | Буинский р-он н.п. Буинский район | 63 | 56
130 | ТП дисп.№805 | Буинский р-он н.п.г. Буинск, ул.Объездная 1б | 63 | 56
131 | ТП дисп.№403 | РТ, Буинский р-н н.п.К.Шемякино | 250 | 212
132 | ТП дисп.№200 | Апастовский р-он н.п. Давликеево | 250 | 222
133 | ТП дисп.№424 | РТ, Тетюшский р-н, н.п.Тетюши | 160 | 50
134 | ТП дисп.№408 | Дрожжановский р-н,н.п. Убей | 250 | 222
135 | ТП дисп.№407 | Дрожжановский р-н,н.п. Убей | 250 | 222
136 | ТП дисп.№294 | Зеленодольский район, н.п.Нурлаты, ул.Ленина д.8 | 400 | 356
137 | ТП дисп.№257 | Зеленодольский район, н.п.Утяшки | 250 | 212
138 | ТП дисп.№232 | Зеленодольский район, н.п.Утяшки | 250 | 222
139 | ТП дисп.№33 | Кайбицкий р-он н.п. Б. Кайбицы | 400 | 289
140 | ТП дисп.№502 | Кайбицкий р-он н.п.Б.Кайбицы | 250 | 0
141 | ТП дисп.№11 | Кайбицкий р-он н.п.Б.Кайбицы | 160 | 142.4
142 | ТП дисп.№17 | Кайбицкий р-он н.п.Б.Кайбицы | 60 | 53.4
143 | ТП дисп.№503 | Кайбицкий р-он н.п.Ст.Тябердино | 160 | 142.4
144 | ТП дисп.№54 | Кайбицкий р-он н.п.Хозехасаново | 160 | 142.4
145 | ТП дисп.№52 | РТ, Кайбицкий р-н, н.п.Надеждино | 160 | 123.4
146 | ТП дисп.№46 | Кайбицкий р-он н.п.Б.Подберезье | 160 | 142.4
147 | ТП дисп.№168 | Камско-Устьинский р-он н.п.Караталга | 100 | 89
148 | ТП дисп.№100 | Камско-Устьинский р-он н.п. Варварино | 40 | 35.6
149 | ТП дисп.№269 | РТ, Камско-Устьинский р-н, н.п. Теньки | 160 | 142.4
150 | ТП дисп.№220 | РТ, Камско-Устьинский р-н, пгт.К.Устье | 400 | 356
151 | ТП дисп.№157 | Верхнеуслонский р-н, н.п.Вахитово | 250 | 213
152 | ТП дисп.№146 | Верхнеуслонский р-н, н.п.Шеланга | 160 | 142.4
153 | ТП 76303 (ГУП) | РТ,Кукморский р-н, н.п. Кукмор | 100 | -18.1
154 | ТП 76328 (ГУП) | н.п. Арпаяз | 250 | 212
155 | ТП 76262 (ГУП) | н.п. Ср.Кукмор | 250 | 212
156 | ТП 76535 (ГУП) | н.п.Кукмор | 400/400 | 498
157 | ТП 76422 (ГУП) | н.п.Псяк | 100 | 85
158 | ТП 76395 (ГУП) | РТ, Кукморский р-н,н.п. Кукмор | 63 | 135
159 | ТП 76433 (ГУП) | РТ, Кукморский р-он д. Качимир | 250 | 180
160 | ТП 76547 (ГУП) | н.п. Кукмор | 250/250 | 260
161 | ТП 72308 (ГУП) | н.п. Маскара | 160 | 136
162 | ТП 72217 (ГУП) | н.п. Нырья | 250/250 | 296
163 | ТП 72234 (ГУП) | РТ, Кукморский р-н, с. Большой Сардек | 250 | 90
164 | ТП 73231 (ГУП) | РТ, Кукморский р-н, н.п. Каркаусь | 100 | 82.7
165 | ТП 74284 (ГУП) | н.п. Яныль | 100 | 22
166 | ТП 74344 (ГУП) | н.п. Ядыгерь | 100 | 22
167 | ТП 74406 (ГУП) | н.п.Лельвиж | 250 | 222
168 | ТП 74316 (ГУП) | РТ, Кукморский р-н, с. Село-Чура | 250 | 160
169 | ТП 75323 (ГУП) | н.п. В.Арбаш | 250 | 212
170 | ТП 34308 (ГУП) | Р.Т, Менделеевский район, н.п.Тихоново | 400 | 280
171 | ТП 34306 (ГУП) | Р.Т, Менделеевский район, н.п.Тихоново | 160 | 80
172 | ТП 35336 (ГУП) | Р.Т, Менделеевский район, н.п.Монашево | 630 | 346
173 | ТП 37318 (ГУП) | Р.Т, Менделеевский район, н.п. с. Бизяки, | 160 | 56
174 | ТП б/н (ГУП) | н.п.Псеево | 160 | 136
175 | ТП б/н (ГУП) | н.п.Псеево | 160 | 136
176 | ТП 38166 (ГУП) | Р.Т, Менделеевский р-н г. Менделеевск, ул. Татарстана | 400/400 | 356
177 | ТП 38351 (ГУП) | Респ. Татарстан, р-н Менделеевский, г. Менделеевск, ул. Зеленая | 400 | 120
178 | ТП 88006 (ГУП) | н/п Сауш | 100 | 61
179 | ТП 88030 (ГУП) | н/п Узяк ул.Хафизова | 400 | 40
180 | ТП 88128 (ГУП) | Узяк | 250 | 60
181 | ТП 88028 (ГУП) | Узяк | 250 | 140
182 | ТП 83018 (ГУП) | н/п Баландыш | 250 | 40
183 | ТП 611171 (ГУП) | РТ, Мамадышский р-н, н.п.Черепашье | 630 | 320
184 | ТП 611170 (ГУП) | РТ, Мамадышский р-н, н.п. Черепашье | 630 | 320
185 | ТП 1156 (ГУП) | РТ, Мамадышский р-н, г. Мамадыш,ЦРБ | 630/630 | 100
186 | ТП (ГУП) | РТ, Мамадышский р-н, г. Мамадыш, ул. МИРА 15 | 400/400 | 476
187 | ТП 671053 (ГУП) | РТ, Мамадышский р-н, н.п.Б.Шия | 250 | 70
188 | ТП 661113 (ГУП) | РТ, Мамадышский р-н, н.п. Соколки | 160 | 26
189 | ТП 661032 (ГУП) | РТ, Мамадышский р-н, н.п. Сокольское лесничество | 100 | 42
190 | ТП 98149 (ГУП) | с. Б. Сабы, бассейн | 400/400 | 360
191 | ТП 98326 (ГУП) | Б. Сабы полигон | 63 | 35
192 | ТП 98327 (ГУП) | Б. Сабы школа | 250 | 39
193 | ТП 98292 (ГУП) | Б. Сабы лицей | 400 | 224
194 | ТП 98265 (ГУП) | Лесхоз ДИПИ | 400 | 30.4
195 | ТП 98267 (ГУП) | Лесхоз ДИПИ | 400 | 60
196 | ТП 98328 (ГУП) | н.п.Туктар | 250 | 120
197 | ТП 95365 (ГУП) | р-н Сабинский, рп Шемордан | 400/400 | 380
198 | ТП 95298 (ГУП) | р-н Сабинский, н.п.Шемордан | 400/400 | 380
199 | ТП 95268 (ГУП) | р-н Сабинский, рп Шемордан, ул. Газовиков | 160 | 80
200 | ТП 95322 (ГУП) | Респ. Татарстан, р-н Сабинский, н.п.Шемордан больница | 630/160 | 350
201 | ТП 95362 (ГУП) | Шемордан ул. Ф. Карима | 400/400 | 376
202 | ТП 95366 (ГУП) | Шемордан | 400 | 260
203 | ТП 92256 (ГУП) | Респ. Татарстан, р-н. Сабинский,н.п. Б.шинар | 160 | 90
204 | ТП 92143 (ГУП) | н.п. Мингерь | 100 | 45
205 | ТП 43029 (ГУП) | РТ, Агрызкий р-н, г.Агрыз ул.Октябрьская | 250 | 200
206 | ТП 43024 (ГУП) | нежилое помещение: 422230, Респ. Татарстан, р-н. Агрызский, г. Агрыз, ул. Гагарина, д.7 оф.2 | 250 | 6.2
207 | ТП 43027 (ГУП) | РТ, Агрызкий р-н, г.Агрыз ул.Димитрова | 160 | 129
208 | ТП 44395 "ГУП" | Респ. Татарстан, р-н Агрызский, с. Кичкетан | 630 | 440
209 | ТП 10316 (ГУП) | г. Елабуга с/о Восточный | 100 | 136
210 | ТП 10214 (ГУП) | РТ , р-он Елабужский Хлыстово | 400 | 264.5
211 | ТП 11448 (ГУП) | РТ , р-он Елабужский г.Елабуга Окружное Шоссе д.21 | 400 | 50
212 | ТП 11213 (ГУП) | РТ , р-он Елабужский н.п.Танайка | 250 | 212
213 | ТП 13217 (ГУП) | н.п.Яковлево АЗС | 100 | 55
214 | ТП дисп.№3997 | РТ, г.Казань | 400
215 | ТП дисп.№3999 | РТ, г.Казань, п.Офицеров ул.Иркен,22 | 250 | -19
216 | ТП дисп.№ 2042 | г.Казань, Вахитовский р-он ул. Зинина/Академическая | 630/ | 346
217 | ТП дисп.№ 2082 | г.Казань, Вахитовский р-он ул. П.Коммуны | 1000/1000 | 0
218 | ТП дисп.№ 2989 | г.Казань, Советский р-он ул. Толбухина | 2х1000 | 279.3965
219 | ТП дисп.№2866 | РТ, г.Казань, ул. Дубравная, 31 | 400/400
220 | ТП дисп №3718 | г.Казань Казахская | 100/ | 85
221 | ТП дисп №3722 | г.Казань Большая/Столятова | 630/630 | 287
222 | ТП дисп.№356 | г.Казань Центральный стадион | 1000/1000 | 850
223 | ТП дисп.№1082 | г.Казань Островского, 6 | 1000 | 850
224 | ТП дисп.№2085 | г.Казань Петербурская,25 | 400 | 212.4
225 | ТП дисп.№2136 | г.Казань | 2х1250
226 | ТП дисп.№ 4063 | п.Киндери ,ул.Амира | 400 | 143.31
227 | ТП дисп.№3938 | г.Казань Советский р-он п.Возрождение ул. Ичиговая | 400 | 211
228 | ТП дисп.№ 5044 |  | 250 | 147.535
229 | ТП дисп.№2015 | г.Казань, Вахитовский район, ул.Тельмана, 23 | 2х630 | 362.18
230 | ТП дисп.№2035 | г.Казань, Вахитовский район, ул.Дзержинского/Япеева | 2х630 | 435.5
231 | ТП дисп.№2053 | г.Казань, Вахитовский район, Бутлерова, 31 | 2х250 | 212.5
232 | ТП дисп.№2154 | г.Казань, Вахитовский район, | 2х1000 | 850
233 | ТП дисп.№2168 | г.Казань, Вахитовский район, ул.Ульянова-Ленина, 19-21 | 2х630 | 535.5
234 | ТП дисп.№2648 | РТ, г.Казань Чистопольская | 400/400
235 | ТП дисп.№2652 | РТ, г.Казань ул.Бондаренко | 630/630
236 | ТП дисп.№ 290. | РТ г.Казань, Заводская / Тинчурина | 250/250 | 187
237 | ТП дисп.№ 2082. | РТ г.Казань, П.Коммуны Гуманитарный университет | 1000/1000 | 600
238 | ТП дисп.№1698 | РТ, г.Казань, Ново-Савиновский район, ул.Голубятникова | 630 | 417.69
239 | КТП дисп.№1664 | РТ, г.Казань, Авиастроительный район, п.Озерный (Сух.Река) | 250 | -65
240 | ТП дисп.№3880 | РТ, г.Казань, п.Салмачи, ул.Красивая | 250 | -206
241 | ТП дисп.№5930 | РТ, г.Казань, п. Киндери | 250
242 | ТП дисп.№4710 | г.Казань | 400
243 | ТП дисп.№2867 | РТ, г.Казань, ул. Дубравная 51 | 630/630 | 118.7
244 | ТП дисп.№2875 | РТ, г.Казань, пр. Победы 30 | 400/400 | 91
245 | ТП дисп.№4807 | РТ, г.Казань, пер. 2-й Медицинский | 400 | -255.2
246 | ТП дисп.№ 3750 | г.Казань ул.Рахимова | 400/ | 340
247 | ТП дисп.№ 1755 | Н.Юдино д/сад | 400/
248 | ТП - 2х400кВА №2519 | РТ, г. Казань, ул. Максимова, 33 | 2х400
249 | ТП-2х630кВА №3885, литер А, общая площадь 53,5 кв.м. | г.Казань, микрорайон "Солнечный город" жилой массив "Ферма" | 2х630
250 | РТП-2х1000кВА №84 без РУ-0,4кВ | РТ, г.Казань, пр.Победы, 83 | 2х1000
251 | БКТП-100кВА №3574 | г. Казань, ул. Дементьева | 100
252 | БКТП-100кВА №3575 | г. Казань, ул. Дементьева | 100
253 | Трансформаторный пункт №3818, назначение: нежилое 1-этажное, инвентарный номер 176/94, лит. А | РТ, г.Казань, ул.Мавлютова,44 | 2х250
254 | Трансформаторный пункт №3855, назначение: нежилое 1-этажное, инвентарный номер 176/93, лит. А | РТ, г.Казань, ул.Карбышева,59 | 2х250
255 | Помещения №1, №2, №3, №4 общей площадью 102,0кв.м., расположенные здании РП-22, литер Г2, инв. № тех. паспорта 5112 | РТ, г.Казань, ул.Ак.Губкина, 50 | 2х630
256 | ТП-2х630кВА №3887 | РТ, г. Казань, жилой клмплекс "Солнечный город" ИК-1 (ул. Оренбургский проезд, установлено ориентира в границах Фермеровского шоссе) | 2х630
257 | трансформаторной подстанции №2662, 1-этажное, лит. А,инвентарный номер 92:401:002:00004907, общей площадью 55,7 кв.м. | РТ, г.Казань, ул.Рабочая | 2х1000
258 | КТП-63кВА №3966 | РТ, г.Казань, Советский район, 9,8 к.м. автодороги Казань- Набережные Челны | 63
259 | КТП-63кВА №2981 | РТ, г.Казань, ул. Пр. Победы, д. 69 | 63
260 | КТП-63кВА №3195 | РТ, Высокогорский район, н.п.Самосырово, МТАЗС №№10, 30 «Самосырово» | 63
261 | Трансформаторная подстанция, литер А, инв.№ 19400, общая площадь 69,1 кв.м. | РТ, г.Казань, Оренбургский тракт,5 | 2х630
262 | трансформаторной подстанции, 1 - этажное, общая площадь 56,7 кв.м., инв. 92:401:002:000049080, лит. А | РТ, г.Казань, ул.Касаткина, 20 | 2х630
263 | ТП-400+320кВА №4001, 1 - этажное, общая площадь 38,6 кв.м., инв. № 92:401:002:000084700, лит. Г9 | РТ, г.Казань, ул.Халезова. | 720
264 | ТП-400+630кВА №4002, 1-этажное, общая площадь 49,7 кв.м. инв.№92:401:002:000084710, лит. Г | РТ, г.Казань, ул.Халезова. | 1030
265 | трансформаторной подстанции, назначение нежилое, 1 - этажное, общая площадь 62,1 кв.м., инв. №6315, лит.Г | РТ, г.Казань, около жилого дома №3 по ул. З. Космодемьянской | 2х630
266 | КТП-400кВА №1494Б | РТ, г.Казань, по. Мирный | 400
267 | КТП-630кВА №3546 с силовым трансформатором 400кВА | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское, ул. Южная | 400
268 | КТП-400кВА №3547 с силовым трансформатором 250кВА | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское ул. Переломная | 250
269 | КТП-400кВА №3548 с силовым трансформатором 250кВА | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское, ул. Переломная/Южная | 250
270 | КТПН-250кВА №722 | РТ, г.Казань, пос.Кр.Горка | 250
271 | БКТП-2х1250кВА №2135 | РТ, г.Казань, ул.Баумана, 82 | 2х1250
272 | БКТП - 2х630кВА №2137 | РТ, г.Казань, ул. Чехова, 1А | 2х630
273 | КТП-250кВА №4065 | РТ, г.Казань, п.Киндери, ул.Азина, 65а (электроснабжение школы №166) | 250
274 | КТП-160кВА №3869 | РТ, г.Казань, п.Константиновка | 160
275 | БКТП-4х1000кВА №3762 | РТ, г.Казань, ул.Соловецких Юнг. | 4х1000
276 | КТП-400 кВА №3706 | РТ, г. Казань, Горьковское шоссе, 160 | 400
277 | КТП-160 кВА №3705 | РТ, г. Казань, Горьковское шоссе, 160 | 160
278 | ЗТП-2х250кВА №1788 | г.Казань, Кировский район, п.Залесный | 2х250
279 | КТП-160кВА №2432 | РТ, г. Казань, ул. Южно-Промышленная | 160
280 | ЗТП-2х630кВА №1649 | РТ, г.Казань, ул.Амирхана, 101 | 2х630
281 | распределительного пункта 10кВ с трансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000кВА с камерами Д-12РТ, нежилое, 1-этажный, общ. площадь 73,9 кв.м., инв. № 92:401:002:000076490, лит. Б | РТ, г. Казань, пер. Односторонки Гривки, д.10 | 2х630
282 | Помещение (трансформаторная), назначение: нежилое, общая площадь 57,6 кв. м. | РТ, г.Казань, ул.Достоевского, д. 18/75 | 2х400
283 | КТП-250кВА №5823 | РТ, г.Казань, п.Салмачи, ул.Строителей, 21 | 250
284 | ТП-2х400кВА №912А | РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 5 | 2х400
285 | ТП-1х100кВА №3950 | РТ, г.Казань, п.М.Клыки, ул.Б.Красная, 122А; Школа №118 (от ТП №3950 до ТП-2х400кВА №912А) | 100
286 | ТП-2х630кВА №2653 | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко | 2х630
287 | ТП-2х630кВА №2739 | РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, 28 | 2х630
288 | ТП-2х630кВА №4061 | РТ, г, Казань, пос.Дербышки, ул. Прибольничная,1 | 2х630
289 | ТП-2650, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 56,7 кв.м. | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко, у дома №16 | 2х630
290 | ТП-2651, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 56,6 кв.м. | РТ, г. Казань, ул. Абсалямова, у дома №29 | 2х630
291 | ТП-2х630кВА №2971 | РТ, г. Казань, ул. Завойского, д.13 | 2х630
292 | БКТП-2х1000, назначение: нежилое, общая площадь: 56,5 кв. м., инв. № 92:401:002:000062260 | РТ, г, Казань, пос.Дербышки, ул. Прибольничная,1 | 2х1000
293 | трансформаторной подстанции ТП-3871, общая площадь 65,1 кв.м.,инв. №20904, лит. 1Г | РТ, г.Казань, Оренбургский тракт, 138 | 2х1000
294 | Оборудование ТП №2227 встроенной в жилой дом. в том числе: 1). Силовой трансформатор ТТ RES - 2х1250кВА -6/0,4кВ - 2шт. РУ-6кВ на базе модульных блоков типа RM-6 из двух секций по 4 ячейки: 1). Ячейка ввода с выключателем нагрузки - 2шт. 2). Ячейка линейная с выключателем нагрузки - 2шт. 3). Ячейка секционная с выключателем нагрузки - 2шт. 4). Ячейка с выключателем нагрузки в цепи силового трансформатора - 2шт | РТ, г.Казань, ул.Муштари, 19 | 2х1250
295 | КТП-400кВА с трансформатором 250кВА | РТ, г.Казань, п.Салмачи, ул.Яркая | 250
296 | БКТП-2х400кВа № 2141 | РТ, г.Казань, ул. Дзержинского, 5 | 2х400
297 | БКТП-2х1000кВА №6821 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2х1000
298 | БКТП-2х1000кВА №6823 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2х1000
299 | БКТП-2х1000кВА №6824 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2х1000
300 | БКТП-2х1000кВА №6826 | РТ, г.Казань, ул.Р.Гареева (Соловьиная роща) | 2х1000
301 | ТП-2х630кВА №2660 | РТ, г.Казань, ул.Абсалямова | 2х630
302 | КТП 67-4 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, 67 мкр | 400 | 325.36
303 | ТП 7-6 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, 12 к-с | 630/630 | 507
304 | КТП 31ю (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны | 100 | 72
305 | ТП 9-7ю (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, п.ГЭС | 630/630 | 479
306 | ТП 19-6ю (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, п.ЗЯБ | 630/630 | 61
307 | КТП №2085 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, н.п. Большая Шильна, ул.Жемчужная | 250
308 | ТП 4-029ю (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, п.ГЭС | 1000/1000 | 633.971
309 | ТП 19-3ю (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, п.ЗЯБ | 630/630 | 268
310 | ТП В-1 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, Челны-Бройлер | 630/630 | 450.11
311 | ТП В-2 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, Челны-Бройлер | 630/630 | 442.22
312 | ТП В-3 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, Челны-Бройлер | 630/630 | 544.07
313 | ТП 8-10 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, 13 к-с | 1000/1000 | 849
314 | ТП 8-11 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, 13 к-с | 1000/1000 | 794
315 | ТП 30-10 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, ССМП | 630/630 | 135
316 | КТП 718 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, н.п. Кузкеево | 400 | -38.75
317 | КТП 719 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, с. Семекеево | 160 | 131
318 | КТП 722 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, с. Тлянче-Тамак | 160 | 76
319 | КТП 723 (ГУП) | РТ, Тукаевский район,с. Калмаш | 160 | 88
320 | КТП 305 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Н.Челны, мкр.70А (нп Б.Шильна) | 63 | -20
321 | БКТП 18-6 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, 37 к-с | 1000/1000 | 765
322 | ТП 18-4 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, 36 мкр. | 1000/1000 | 730
323 | ТП 18-2 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, 36 мкр. | 1250/1250 | 649.4
324 | БКТП 18-3 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, 36 мкр. | 1250/1250 | 799
325 | БКТП 18-5 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, 36 мкр. | 1250/1250 | 776
326 | БКТП 18-1 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, 36 мкр. | 1600/1600 | -290
327 | ТП 23-12 (ГУП) | РТ, Тукаевский район, г.Набережные Челны, 46 к-с | 1000/1000
328 | ТП-6200 (ТП-200) | РТ, г.Нижнекамск, ул. Ахтубинская (территория ЦРБ) | 2*400 | 714
329 | БКТП-1553 (БКТП-553) | п.г.т. Камские Поляны | 2*1000 | 1785
330 | КТПН-5198 (КТП-31) | РТ, Заинский р-он, г.Заинск, ул. Автодорожная | 160 | 97.8
331 | ТП-5747 (ТП-547) | РТ, г.Заинск, комбинат здоровья | 2*400 | 599
332 | КТП-5780 (КТП-587) | парк "Кармалка)
333 | КТП-5804 (КТП-588) | г.Заинск, ул. Тавлина, 34 (АЗС) | 100 | 89.25
334 | КТП-5100 (КТП-15) | РТ, Заинский район, н.п. Поручиково | 250 | 223.125
335 | 9215 | РТ, Рыбно-Слободской район, с.Рыбная Слобода, ул.60 лет Октября, 1 | 400 | 83
336 | 1716 | РТ, Арский район, г.Арск, ул.Интернациональная | 250
337 | 1030 | РТ, Арский район, г.Арск, ул.Большая, 78а | 100
338 | 6680 | Респ. Татарстан, р-н Лаишевский, д. Зимняя Горка | 250 | 0
339 | 6636 | РТ, р-н Лаишевский, с. Обухово | 250 | 115
340 | 6631 | РТ, Лаишевский район, с.Сокуры | 2*400
341 | 6645 | Респ. Татарстан, р-н Лаишевский, д. Зимняя Горка | 250 | 0
342 | 7860 | РТ, р-н Лаишевский, с. Усады | 400 | 0
343 | 7710 | РТ, Лаишевский район, с. Б. Кабаны | 250 | 74
344 | 7902 | РТ,Лаишевский р-н, с.Усады | 250 | 0
345 | 6582 | РТ,Лаишевский р-н, Державино | 100 | 40
346 | 6621 | РТ, Лаишевский район, с.Пелево | 400 | 0
347 | 6667 | РТ,Лаишевский р-н, п. Мысовский | 630 | 0
348 | 5187 | РТ, Атнинский район, н.п.Б.Атня, ул.Советская, 2а | 250 | 31
349 | 4439 | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 100 | 30
350 | 4393 | РТ, Зеленодольский район, примерно в 590 м. от п.Октябрьский по направлению на север | 2*630 | 300
351 | 4440 | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 100 | -197.4
352 | 4370 | РТ, Зеленодольский район, н.п.Осиново | 630 | 206.3
353 | 4315 | РТ,Зеленодольский р-н, Осиново | 400 | 53
354 | 4114 | РТ,Зеленодольский р-н, Осиново | 2x400 | 45
355 | 4115 | РТ,Зеленодольский р-н, Осиново | 2x400 | 177.896
356 | 4124 | РТ,Зеленодольский р-н, Осиново | 2x400 | 74
357 | 4024 | РТ, р-н Зеленодольский, с. Айша | 250 | 80
358 | 4376 | РТ, Зеленодольский район, с. Ильинское, ДОЛ "Мечта" | 250 | 210
359 | 4570 | РТ, Зеленодольский район, п. Дубровка | 2*400 | 200
360 | 4572 | РТ, Зеленодольский район, п.Дубровка | 2*100 | 25
361 | 4414 | РТ, Зеленодольский район, н.п.Ореховка | 100 | 30
362 | 4566 | РТ, Зеленодольский район, н.п.Ореховка | 100 | 30
363 | 4539 | РТ, Зеленодольский район, п.Октябрский (югозападнее СНТ "Щурячий") | 400 | 290
364 | 4331 | РТ, Зеленодольский район, н.п.Большие Ключи | 160 | 70
365 | 8912 | РТ, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Молодежная, 13 | 2*400 | 242
366 | 3213 | РТ,Высокогорский р-н, Высокая Гора | 63 | 48
367 | 3778 | РТ,Высокогорский р-н, Тимошкино | 63 | 43
368 | 3596 | РТ,Высокогорский р-н, Бирюли | 160 | 83
369 | 3009 | РТ,Высокогорский р-н, Чепчуги | 400 | 83
370 | 3729 | РТ,Высокогорский р-н,Бирюли | 630 | 100
371 | 3564 | РТ,Высокогорский р-н, Сосновка | 160 | 100
372 | 3212 | РТ,Высокогорский р-н, Бирюли | 400 | 83
373 | 3442 | РТ,Высокогорский р-н,Сосновка | 250 | 83
374 | 3021 | РТ,Высокогорский р-н, Бирюли | 160 | 73
375 | 3036 | РТ,Высокогорский р-н, Чепчуги | 250 | 63
376 | 3033 | РТ,Высокогорский р-н, Чепчуги | 160 | 83
377 | 3510 | РТ, Высокогорский район, с.Чепчуги | 400 | 124
378 | 3256 | РТ,Высокогорский р-н, Бимери | 250 | 83
379 | 3400 | РТ,Высокогорский р-н,с. Казаклар, ул. Набережная, д.11 (кадастровый номер 16:16:111003:103) | 250 | 50
380 | 3413 | РТ,Высокогорский р-н, Альдермыш | 160 | 81
381 | 3991 | РТ,Высокогорский р-н, Березовка | 250 | 83
382 | 3548 | РТ,Высокогорский р-н,Шигали | 25 | 14
383 | 3547 | РТ,Высокогорский р-н, Шигали | 25 | 83
384 | 3907 | РТ,Высокогорский р-н, Семиозерка | 400 | 0
385 | 7212 | Респ. Татарстан, р-н Лаишевский, (ГБУ "Пригородное лесничество" квартал 45) | 100 | 0
386 | 7981 | Респ. Татарстан, р-н Лаишевский, д. Орел | 160 | 63
387 | 7050 | Респ. Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Рождественское сельское поселение , д. Тангачи, (кадастровый номер 16:24:190502:1176) | 250 | 0
388 | 7957 | РТ, Лаишевский район, н.п.Тангачи | 400 | 41
389 | 7995 | РТ, Лаишевский район, н.п.Тангачи | 400
390 | 7868 | Респ. Татарстан, Лаишевский муниципальный район Рождественское, д. Тангачи | 400 | 0
391 | 7352 | РТ, Лаишевский район, н.п.Cтолбище | 250
392 | 7219 | Респ. Татарстан, р-н. Лаишевский, с. Песчаные Ковали, ул. Октябрьская | 250 | 85
393 | БКТП-2х63кВА №3858 | РТ, г.Казань, Мамадышский тракт, от т.р. ул.2-я Азинская до т.р. а/д М-7 "Волга" 829 км. | 2х63
394 | БКТП-2х40кВА №3859 | РТ, г.Казань, Мамадышский тракт, от т.р. ул.2-я Азинская до т.р. а/д М-7 "Волга" 829 км. | 2х40
395 | ТП-58, литер Т, площадь 43,1 кв.м., кад. номер 16:56:010168:0001:0006, инвентарный номер 15613 | РТ, г.Нурлат, ул.Куйбышева, 107 | 250 | 154.5
396 | КТП 138 | РТ, Нурлатский р-н, г.Нурлат, мкр.Нов.Северный, ул.Бэхетле | 250 | -1062.5
397 | ТП-2х400кВА №711185П | РТ, г.Чистополь, ул.Полющенкова, 15 (Вишневского, 5а) | 2х400
398 | КТП-250кВА №49 | РТ, Нурлатский район, г.Нурлат | 250
399 | КТП 3121 | РТ,Новошешминский р-н, н.п.Чув.Чебоксарка | 160 | 136
400 | КТП-63кВА №3114 | РТ, Новошешминский район, с.Чертушкино | 63
401 | ЗТП-2х250кВА №3035 | РТ, Новошешминский район, н.п.Новошешминск | 2х250
402 | КТП-160кВА №81Г | РТ, Новошешминский район, н.п.Новошешминск, ул.Парковая | 160
403 | КТП-160кВА №74Г | РТ, Новошешминский район, н.п.Новошешминск, ул.Парковая | 160
404 | КТП-60кВА №72Г | РТ, Новошешминский район, н.п.Новошешминск, ул.Чернышевского | 60
405 | КТП-60кВА №13Г | РТ, Новошешминский район, н.п.Новошешминск, ул.Чернышевского | 60
406 | КТП 33 | РТ, Спасский р-н, г. Болгар | 250 | -160.9
407 | КТП-250кВА №1794П | РТ, Алькеевский район, с.Хузангаево, ул. Школьная, д.1 | 250
408 | КТП-100кВА №1875П | РТ, Алькеевский район, с.Старое Камкино, ул. Нижняя, д.66 | 100
409 | КТП-160кВА №1895П | РТ, Алькеевский район, с.Старые Челны, ул.Полевая, д.2 | 160
410 | КТП-160кВА №1876П | РТ, Алькеевский район, с.Хлебодаровка, ул.Зеленая, д.2 | 160
411 | КТП-160кВА №1872П | РТ, Алькеевский район, с.Новые Ургагары, ул.Солнечная, д.10 | 160
412 | КТП-160кВА №1503П | РТ, Алькеевский район, с.Каргополь, ул. Верхняя, д.2а | 160
413 | КТП 3140 | РТ, с. Новошешминск, ул. Чистопольская | 250 | 212.5