## а.18 п.11б
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
График ввода в ремонт и вывода из ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) (абз.18 п.11 "б") за май 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | КТП-61п | КТП-61п ВЛ-0,4 | 2018-05-03 11:28 | 2018-05-03 12:35 | График планового вывода
2 | ВКЛ 6 кВ ф.59-19 ПС КНС-59 | ВЛ | 2018-05-03 14:00 | 03:05:18 16:43 | График планового вывода
3 | ВКЛ 6 кВ ф.59-08 ПС КНС-59 | ВЛ | 2018-05-03 14:00 | 03:05:18 16:43 | График планового вывода
4 | КТП-661032П | КТП-661032П | 2018-05-04 08:00 | 2018-05-04 17:00 | График планового вывода
5 | ПС 103 Лашманка ф.103-05 | ТП 245 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-05-04 10:50 | 2018-05-05 13:15 | График планового вывода
6 | КТП-69408 | КТП-69408 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-07 17:00 | График планового вывода
7 | ВЛ-10кВ ф.103-02 | ТП-277 | 2018-05-10 09:39 | 2018-05-10 17:42 | График планового вывода
8 | ВЛ-10кВ ф.103-02 | отпайка на КТП-119 ВЛ-10кВ ф.103-02, КТП-119 | 2018-05-10 09:39 | 2018-05-10 17:42 | График планового вывода
9 | ЗТП - 085 (3) КЛ 0,4 кВ Л.7 | ЗТП - 085 (3) КЛ 0,4 кВ Л.7 | 2018-05-11 09:07 | 2018-05-11 10:45 | График планового вывода
10 | ВЛ-10кВ ф.103-02 | ТП-277 | 2018-05-11 09:20 | 2018-05-11 17:24 | График планового вывода
11 | ВЛ-10кВ ф.103-02 | отпайка на КТП-119 ВЛ-10кВ ф.103-02, КТП-119 | 2018-05-11 09:20 | 2018-05-11 17:24 | График планового вывода
12 | КТП - 011К (2) С 6 кВ | КТП - 011К (2) С 6 кВ | 2018-05-11 10:05 | 2018-05-11 11:55 | График планового вывода
13 | ЗТП - 214 (3) С 0,4 кВ | ЗТП - 214 (3) С 0,4 кВ | 2018-05-11 14:00 | 2018-05-11 15:40 | График планового вывода
14 | КЛ-0,4кВ ТП 11011 - ж/д №13 | КЛ-0,4кВ ТП 11011 - ж/д №13 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 17:00 | График планового вывода
15 | КЛ-0,4кВ ТП 11011 - ж/д №2А | КЛ-0,4кВ ТП 11011 - ж/д №2А | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 17:00 | График планового вывода
16 | ТП-238Г | ТП-238Г | 2018-05-15 13:55 | 2018-05-15 16:10 | График планового вывода
17 | КЛ-0,4кВ ТП 11011 - ж/д №2А | КЛ-0,4кВ ТП 11011 - ж/д №2А | 2018-05-15 14:00 | 2018-05-15 16:00 | График планового вывода
18 | КЛ-0,4кВ ТП 11011 - ж/д №13 | КЛ-0,4кВ ТП 11011 - ж/д №13 | 2018-05-15 14:00 | 2018-05-15 16:00 | График планового вывода
19 | ЗТП-313Г | ЗТП-313Г | 2018-05-16 09:39 | 2018-05-16 14:05 | График планового вывода
20 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 | ТП 165 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-05-17 08:24 | 2018-05-17 17:07 | График планового вывода
21 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 | ТП 369 ГУП РТ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 2018-05-17 08:24 | 2018-05-17 17:07 | График планового вывода
22 | КТП-318Г | КТП-318Г | 2018-05-17 09:12 | 2018-05-17 11:34 | График планового вывода
23 | КТП - 74316 | КТП - 74316 | 2018-05-17 09:13 | 2018-05-17 16:23 | График планового вывода
24 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 74316 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 74316 | 2018-05-17 09:13 | 2018-05-17 16:23 | График планового вывода
25 | полностью | ТП-300 | 2018-05-17 10:09 | 2018-05-17 13:05 | График планового вывода
26 | ВЛ-10кВ ф.103-02 | ТП-277 | 2018-05-18 10:19 | 2018-05-18 13:31 | График планового вывода
27 | ВЛ-10кВ ф.103-02 | отпайка на КТП-119 ВЛ-10кВ ф.103-02, КТП-119 | 2018-05-18 10:19 | 2018-05-18 13:31 | График планового вывода
28 | ВЛ-10кВ ф.103-02 | ТП-277 | 2018-05-18 14:18 | 2018-05-18 16:32 | График планового вывода
29 | ВЛ-10кВ ф.103-02 | отпайка на КТП-119 ВЛ-10кВ ф.103-02, КТП-119 | 2018-05-18 14:18 | 2018-05-18 16:32 | График планового вывода
30 | ПС 110 кВ Бройлерная ВЛ 10 кВ Ф-21 | ВЛ | 2018-05-21 09:17 | 2018-05-21 15:21 | График планового вывода
31 | ПС 110 кВ Бройлерная ВЛ 10 кВ Ф-5 | ВЛ | 2018-05-21 09:56 | 2018-05-21 14:05 | График планового вывода
32 | ЗТП-38158 | ЗТП-38158 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-22 12:00 | График планового вывода
33 | 2 сек. 0,4 кВ | ТП-196 | 2018-05-23 13:55 | 2018-05-23 15:00 | График планового вывода
34 | ТП - Г26 (7) Т-1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП г26 | 2018-05-24 09:41 | 2018-05-24 16:37 | График планового вывода
35 | ВЛ 6 кВ ф.12-08 | ВЛ-0,4 кВ от КТП г30, ВЛ-0,4 кВ от КТП г110 | 2018-05-24 09:43 | 2018-05-24 15:53 | График планового вывода
36 | КЛ-6кВ Ф-01 ПС Чистопольская от опоры №39 до ТП-704119А | КЛ | 2018-05-30 13:16 | 30.05.2018. 16:27 | График планового вывода
37 | КЛ-6кВ Ф-01 ПС Чистопольская от ТП-704119А до опоры №40 | КЛ | 2018-05-30 13:16 | 30.05.2018. 16:27 | График планового вывода
38 | КТП-93п | КТП-93П ВЛ-0,4 | 2018-05-31 11:10 | 2018-05-31 14:04 | График планового вывода
39 | КТП - 366 (3) ВЛ 0,4 кВ Л.1 | КТП - 366 (3) ВЛ 0,4 кВ Л.1 | 2018-05-31 13:40 | 2018-05-31 15:10 | График планового вывода
40 | КТП-43027 | КТП-43027 | 15.05.18 08:32 | 15.05.2018 13:15 | График планового вывода
41 | ВЛ-6кВ ф.85-10 | ВЛ-6кВ ф.85-10 | 15.05.18 09:33 | 2018-05-15 17:09 | График планового вывода
42 | ЗТП-43024 | ЗТП-43024 | 25.05.18 9:25 | 25.05.18 15:41 | График планового вывода
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/