## а.18 п.11б
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
График ввода в ремонт и вывода из ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) (абз.18 п.11 "б") за июнь 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | ВЛ 10 кВ Ф-20 | ВЛ 10 кВ Ф-20 | 2018-06-04 09:06 | 2018-06-04 12:03 | График планового ремонта
2 | ВЛ-6кВ ф 65-01 | ВЛ | 2018-06-05 09:09 | 2018-06-05 15:05 | График планового ремонта
3 | отпайка от опоры №114 ВЛ-6кВ №19 Печищи-Мостоотряд до отпайки СНТ "Сад №6" КАПО им С.П.Горбунова | ВЛ | 2018-06-05 11:30 | 2018-06-05 17:04 | График планового ремонта
4 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | 2018-06-05 18:03 | 2018-06-05 18:44 | График планового ремонта
5 | КЛ-0,4кВ ТП 11011 - ж/д №13 | КЛ-0,4кВ ТП 11011 - ж/д №13 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 17:00 | График планового ремонта
6 | КЛ-0,4кВ ТП 11011 - ж/д №2А | КЛ-0,4кВ ТП 11011 - ж/д №2А | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 17:00 | График планового ремонта
7 | КТП №100 охотхозяйство | ТП | 2018-06-06 09:06 | 2018-06-06 17:16 | График планового ремонта
8 | БКТП-00095 | БКТП-00095 | 2018-06-08 08:30 | 2018-06-08 16:00 | График планового ремонта
9 | БКТП-00098 | БКТП-00098 | 2018-06-08 08:30 | 2018-06-08 16:00 | График планового ремонта
10 | БКТП-00097 | БКТП-00097 | 2018-06-08 08:30 | 2018-06-08 16:00 | График планового ремонта
11 | ВЛ- 6кВ Ф.12-08 | ВЛ-0,4 кВ от КТП г110 | 2018-06-08 09:30 | 2018-06-08 17:20 | График планового ремонта
12 | ВЛ- 6кВ Ф.12-08 | ВЛ-0,4 кВ от КТП г26 | 2018-06-08 09:30 | 2018-06-08 17:20 | График планового ремонта
13 | ВЛ- 6кВ Ф.12-08 | ВЛ-0,4 кВ от КТП г30 | 2018-06-08 09:30 | 2018-06-08 17:20 | График планового ремонта
14 | ВЛ 10 кВ Ф-5 | ВЛ 10 кВ Ф-5 | 2018-06-08 10:02 | 2018-06-08 10:07 | График планового ремонта
15 | ВЛ 10 кВ Ф-5 | ВЛ 10 кВ Ф-5 | 2018-06-08 10:15 | 2018-06-08 17:08 | График планового ремонта
16 | ВЛ 10 кВ Ф-5 | ВЛ 10 кВ Ф-5 | 2018-06-08 17:11 | 2018-06-08 17:11 | График планового ремонта
17 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | 2018-06-13 09:05 | 2018-06-13 09:07 | График планового ремонта
18 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | 2018-06-13 16:55 | 2018-06-13 16:57 | График планового ремонта
19 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | 2018-06-14 08:17 | 2018-06-14 08:21 | График планового ремонта
20 | КТП 27409 | ТП | 2018-06-14 11:55 | 2018-06-14 13:48 | График планового ремонта
21 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | 2018-06-14 16:49 | 2018-06-14 16:51 | График планового ремонта
22 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | 2018-06-18 08:24 | 2018-06-18 16:36 | График планового ремонта
23 | КТП № 269 "ФАП" н.п. Теньки | ТП | 2018-06-18 10:24 | 2018-06-18 13:11 | График планового ремонта
24 | КТП-11448 | КТП-11448 | 2018-06-19 04:00 | 2018-06-19 06:00 | График планового ремонта
25 | ТП-261 | ТП | 2018-06-19 09:35 | 2018-06-19 14:41 | График планового ремонта
26 | БКТП-00097 | БКТП-00097 | 2018-06-20 08:30 | 2018-06-20 16:00 | График планового ремонта
27 | БКТП-00098 | БКТП-00098 | 2018-06-21 08:30 | 2018-06-21 16:00 | График планового ремонта
28 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | 2018-06-21 08:55 | 2018-06-21 09:00 | График планового ремонта
29 | ВЛ 10 кВ Ф-4 | ВЛ 10 кВ Ф-4 | 2018-06-21 12:40 | 2018-06-21 16:00 | График планового ремонта
30 | КТП 21301 | ТП | 2018-06-21 15:10 | 2018-06-21 15:55 | График планового ремонта
31 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | 2018-06-21 16:42 | 2018-06-21 16:45 | График планового ремонта
32 | ПС 110 кВ Западная ВЛ 6 кВ ф.3-15 (в т.ч. Участок от опоры №44 ВЛ-6кВ №03-15 до ТП-2х400кВА №276 ) | КТП - 129 (3) С 6 кВ; СТП - 443 (3) С 6 кВ | 2018-06-22 09:30 | 2018-06-22 15:30 | График планового ремонта
33 | ВЛ 10 кВ Ф-4 | ВЛ 10 кВ Ф-4 | 2018-06-22 10:01 | 2018-06-22 16:00 | График планового ремонта
34 | КТП 21207 | ТП | 2018-06-22 11:59 | 2018-06-22 16:35 | График планового ремонта
35 | КЛ-10кВ ТП 10011-5 - ТП 10302 | КЛ-10кВ ТП 10011-5 - ТП 10302 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | График планового ремонта
36 | БКТП-00095 | БКТП-00095 | 2018-06-25 08:30 | 2018-06-25 16:00 | График планового ремонта
37 | БКТП-00098 | БКТП-00098 | 2018-06-25 08:30 | 2018-06-25 16:00 | График планового ремонта
38 | БКТП-00097 | БКТП-00097 | 2018-06-25 08:30 | 2018-06-25 16:00 | График планового ремонта
39 | КЛ-10кВ ТП 10011-5 - ТП 10302 | КЛ-10кВ ТП 10011-5 - ТП 10302 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 17:00 | График планового ремонта
40 | КТП-43029 | КТП-43029 | 2018-06-26 13:46 | 2018-06-26 16:40 | График планового ремонта
41 | КЛ-6 кВ ТП 11323- ТП 11316 | КЛ-6 кВ ТП 11323- ТП 11316 | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 16:00 | График планового ремонта
42 | ВЛ- 6кВ Ф.12-10 | ВЛ-0,4 кВ от КТП г116 | 2018-06-27 10:57 | 2018-06-27 14:50 | График планового ремонта
43 | ВЛ- 6кВ Ф.12-10 | ВЛ-0,4 кВ от КТП г118 | 2018-06-27 10:57 | 2018-06-27 14:50 | График планового ремонта
44 | ВЛ 10 кВ Ф-5 | ВЛ 10 кВ Ф-5 | 2018-06-28 09:36 | 2018-06-28 15:57 | График планового ремонта
45 | н.п.Вахитово КТП-250кВА №157 школа | ТП | 2018-06-28 13:30 | 2018-06-28 18:00 | График планового ремонта
46 | КЛ-6 кВ ТП 11001- ТП 11316 | КЛ-6 кВ ТП 11001- ТП 11316 | 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 17:00 | График планового ремонта
47 | ТП - Г222 (7) Т-1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП г222 | 2018-06-29 09:15 | 2018-06-29 14:46 | График планового ремонта
48 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | 2018-06-29 10:07 | 2018-06-29 10:14 | График планового ремонта
49 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | 2018-06-29 11:21 | 2018-06-29 11:25 | График планового ремонта
50 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | ВЛ 10 кВ Ф-21 | 2018-06-29 11:53 | 2018-06-29 14:09 | График планового ремонта
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/