## а.18 п.11б
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
График ввода в ремонт и вывода из ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) (абз.18 п.11 "б") за июль 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | 2БКТП-2х1000кВА №1 (ТП-18-1) | ТП | 2018-07-04 06:43 | 2018-07-04 07:58 | График планового вывода
2 | ТП-213 | ТП-213 | 2018-07-04 09:30 | 2018-07-04 12:33 | График планового вывода
3 | ВЛ-04 кВ Л.2 от РУ-0,4кВ КТП-31 до ВРУ ГИБДД | ВЛ | 2018-07-06 11:06 | 2018-07-06 14:58 | График планового вывода
4 | КТП-119 ГУП РТ ЭС | КТП-119 | 2018-07-06 14:00 | 2018-07-06 15:40 | График планового вывода
5 | КТП-369 ГУП РТ ЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-369 | 2018-07-09 10:49 | 2018-07-07 15:45 | График планового вывода
6 | КЛ-10кВ ТП-2673-ТП-2674 | КЛ | 2018-07-10 08:10 | 2018-07-10 09:20 | График планового вывода
7 | КЛ-10кВ ТП-3727-ТП-3762 л.1 | КЛ | 2018-07-11 07:05 | 2018-07-11 08:15 | График планового вывода
8 | КЛ-0,4кВ ТП-3762 до ВРУ ж/д Соловецких Юнг л.1 | КЛ | 2018-07-11 08:30 | 2018-07-11 10:15 | График планового вывода
9 | КТП 43027 | КТП 43027 | 2018-07-11 10:00 | 2018-07-11 16:00 | График планового вывода
10 | ВЛ-10кВ Ф-02 ПС Нурлат, ТП-49 | ВЛ | 2018-07-11 17:32 | 2018-07-11 17:37 | График планового вывода
11 | ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Нурлат, ТП-138 | ВЛ | 2018-07-11 17:32 | 2018-07-11 17:37 | График планового вывода
12 | ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Нурлат, ТП-58 | ВЛ | 2018-07-11 17:32 | 2018-07-11 17:37 | График планового вывода
13 | КЛ-0,4кВ Л.9 ТП 11167 | КЛ-0,4кВ Л.9 ТП 10167 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 17:00 | График планового вывода
14 | ВЛ-0,4 кВ КТП 10641 | ВЛ-0,4 кВ КТП 10641 | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 14:00 | График планового вывода
15 | ВЛ-04 кВ Л.2 от РУ-0,4кВ КТП-31 до ВРУ ГИБДД | ВЛ | 2018-07-13 09:30 | 2018-07-13 16:00 | График планового вывода
16 | ПС 110 кВ Красный Ключ ВЛ 10 кВ Ф-1 | ВЛ | 2018-07-16 02:20 | 2018-07-16 07:00 | График планового вывода
17 | ПС 110 кВ Красный Ключ ВЛ 10 кВ Ф-1 | ВЛ | 2018-07-17 02:08 | 2018-07-17 06:41 | График планового вывода
18 | ТП-61п | ТП-61п | 17.07.18. 10:18 | 17.07.18. 14:15 | График планового вывода
19 | КТП № 408 "Приют" н.п. с. Убей. | ТП | 2018-07-17 12:35 | 2018-07-17 14:10 | График планового вывода
20 | отпайка от опоры №8 ВЛ-10кВ №6 Н.Услон до границы земельного участка СНТ " Горный 1,2 Сад №6" КТП 100-П 160 с/т Р.Прибор | ВЛ | 2018-07-17 15:18 | 2018-07-17 18:03 | График планового вывода
21 | ПС 110 кВ Бройлерная ВЛ 10 кВ Ф-5 | ВЛ | 2018-07-19 08:42 | 2018-07-19 08:44 | График планового вывода
22 | ПС 110 кВ Бройлерная ВЛ 10 кВ Ф-5 | ВЛ | 2018-07-19 15:57 | 2018-07-19 15:59 | График планового вывода
23 | КТП-1030 | КТП-1030 | 2018-07-19 17:13 | 2018-07-19 18:47 | График планового вывода
24 | ПС 110 кВ Бройлерная ВЛ 10 кВ Ф-5 | ВЛ | 2018-07-20 15:17 | 2018-07-20 17:33 | График планового вывода
25 | КЛ-0,4кВ Л.8 ТП 11167 | КЛ-0,4кВ Л.8 ТП 10167 | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-23 16:00 | График планового вывода
26 | КЛ-6 кВ ТП 11323- ТП 11316 | КЛ-6 кВ ТП 11323- ТП 11316 | 2018-07-24 08:00 | 2018-07-24 17:00 | График планового вывода
27 | ВЛ- 6кВ Ф.12-10 | ВЛ-0,4 кВ от КТП г116 | 2018-07-25 07:46 | 2018-07-25 09:36 | График планового вывода
28 | ВЛ- 6кВ Ф.12-10 | ВЛ-0,4 кВ от КТП г118 | 2018-07-25 07:46 | 2018-07-25 09:36 | График планового вывода
29 | КТП-269п | ТП-269п | 26.07.18. 15:03 | 26.07.18. 16:19 | График планового вывода
30 | КТП-13217 | КТП-13217 | 2018-07-27 08:30 | 2018-07-27 17:00 | График планового вывода
31 | ВЛ-10кВ ф.103-02 | ТП-277 | 2018-07-27 09:12 | 2018-07-27 16:34 | График планового вывода
32 | ВЛ-10кВ ф.103-02 | отпайка на КТП-119 ВЛ-10кВ ф.103-02, КТП-119 | 2018-07-27 09:12 | 2018-07-27 16:34 | График планового вывода
33 | ПС 110 кВ Рыбная Слобода ВЛ-10 кВ Ф.8 Рыбная Слобода | ВЛ | 2018-07-30 11:30 | 2018-07-30 15:15 | График планового вывода
34 | ЗТП - 174 (3) Т-1 | ЗТП - 174 (3) Т-1 | 2018-07-31 13:45 | 2018-07-31 15:00 | График планового вывода
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/