## а.18 п.11б
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) (абз.18 п.11 "б") за декабрь 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | ТП - 7-6 Т-1 | ТП | 2018-12-02 23:10 | 2018-12-03 22:39
2 | ТП - 7-6 1 С 10 кВ | ТП | 2018-12-02 23:10 | 2018-12-03 22:39
3 | ВЛ-6кВ Ф.16-09 | ВЛ | 2018-12-03 09:37 | 2018-12-03 15:47
4 | ТП - 7-6 Т-2 | ТП | 2018-12-03 22:39 | 2018-12-04 22:35
5 | ТП - 7-6 2 С 10 кВ | ТП | 2018-12-04 09:35 | 2018-12-04 14:20
6 | ВЛ-10кВ ф.103-02 | ВЛ | 2018-12-04 09:45 | 2018-12-04 16:05
7 | ВЛ-10кВ ф.103-02 | ВЛ | 2018-12-04 09:45 | 2018-12-04 16:05
8 | ТП - 30-10 1 С 10 кВ | ТП | 2018-12-05 00:03 | 2018-12-05 23:15
9 | ТП - 30-10 Т-1 | ТП | 2018-12-05 00:03 | 2018-12-05 23:15
10 | ТП - 30-10 1 С 0,4 кВ | ТП | 2018-12-05 08:43 | 2018-12-05 10:48
11 | ТП - 30-10 2 С 10 кВ | ТП | 2018-12-05 23:15 | 2018-12-06 23:13
12 | ТП - 30-10 Т-2 | ТП | 2018-12-05 23:15 | 2018-12-06 23:13
13 | ТП - 30-10 2 С 0,4 кВ | ТП | 2018-12-06 09:08 | 2018-12-06 10:25
14 | КТП-369 ГУП РТ ЭС | ТП | 2018-12-12 10:48 | 2018-12-12 15:36
15 | КЛ-0,4кВ КТП 167 - ж/д 2Д | КЛ | 2018-12-17 13:00 | 2018-12-17 16:00
16 | КЛ-0,4кВ ж/д 2 Д - ж/д 2Е | КЛ | 2018-12-17 13:00 | 2018-12-17 16:00
17 | КЛ-0,4кВ КТП 167 - ж/д 2Е | КЛ | 2018-12-17 13:00 | 2018-12-17 16:00
18 | КЛ-0,4кВ КТП 167 - ж/д 2 | КЛ | 2018-12-17 13:00 | 2018-12-17 16:00
19 | КЛ-0,4кВ ж/д 2 - ж/д 4 | КЛ | 2018-12-17 13:00 | 2018-12-17 16:00
20 | КЛ-0,4кВ ж/д 4 - ж/д 6 | КЛ | 2018-12-17 13:00 | 2018-12-17 16:00
21 | КЛ-0,4кВ КТП 167 - ж/д 6 | КЛ | 2018-12-17 13:00 | 2018-12-17 16:00
22 | КТП - 21401 | ТП | 2018-12-19 10:08 | 2018-12-19 15:30 | Реконструкция
23 | КТП-43029 | КТП | 15-05 21.12.18 | 16-12 21.12.18
24 | ВЛ-6кВ Ф.12-08 | ВЛ | 2018-12-23 14:30 | 2018-12-23 14:40
25 | КТП - 21401 | ТП | 2018-12-26 11:00 | 2018-12-26 14:00 | Реконструкция
26 | ВЛ-6кВ Ф.12-08 | ВЛ | 2018-12-26 15:28 | 2018-12-26 17:33
27 | ПС 110 кВ Загородная, ВЛ -10 кВ Ф-20 | ВЛ | 2018-12-27 10:05 | 2018-12-27 14:24
28 | КТП-61п | КТП | 27.12.18. 17:15 | 27.12.18. 17:58
29 | ВЛ- 10 кВ Ф.1-03 | ВЛ | 2018-12-28 09:47 | 2018-12-28 15:22
30 | КТП-61п | КТП | 29.12.18. 09:51 | 29.12.18. 10:51
31 | КТП - 25601 | ТП | 2018-12-29 13:49 | 2018-12-29 16:27 | Замена узла учета
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/