## а.13,14 п.11б
Приложение №18 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2018 год по границам территориальных зон деятельности ГУП РТ "Электрические сети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Мероприятия по устранению
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ТП-262 КЛ-10кВ | База Татнефть-Энергосервис, РТ, Кукморский район, c.Ср.Кумор | 2018-02-05 17:20 | 2018-02-05 17:42 | Недостатки конструкции | Провести ремонт оборудования.
2 | Отпайка ВЛ-10кВ от ОР-127 на КТП-102-П | РТ, Верхнеуслонский район, с. Н.Услон | 2018-02-06 10:51 | 2018-02-06 11:41 | Ветровые нагрузки | Провести техническое обслуживание.
3 | КЛ-6кВ РТП-95-ТП-2135 л.1, л.2 | г.Казань, ул. Баумана | 2018-02-09 10:27 | 2018-02-09 12:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ремонт КЛ-6кВ.
4 | КЛ-10 кВ ТП-2662-ТП-2660 л-2 | РТ, г.Казань, ул.Абсалямова | 2018-02-11 07:15 | 2018-02-11 07:46 | Пробой изоляции соединительной муфты | Провести ремонт оборудования.
5 | ВЛ-10 кВ ф.105 ПС Ильбухтино | РТ, Тукаевский район | 2018-02-15 16:25 | 2018-02-15 16:42 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ремонт оборудования.
6 | ТП-18-1 (2БКТП-2х1600 кВА №1) | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2018-02-16 00:43 | 2018-02-16 00:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ремонт оборудования.
7 | КЛ-10кВ ТП-2996-РП-82 л.13 | г.Казань, Советский район | 2018-03-16 10:05 | 2018-03-16 11:45 | Недостатки конструкции | Провести ремонт КЛ-10кВ.
8 | КЛ-0,4кВ ТП-993 | г. Казань,ул. Попова,1 | 2018-03-16 14:50 | 2018-03-16 16:15 | Старение изоляции | Провести ремонт КЛ-0,4кВ.
9 | КЛ-10кВ, ЦРП-3 яч.11 | РТ, Тукаевский район, Стройбаза (ООО "Челны-Бройлер"; зона Д) | 2018-03-22 14:21 | 2018-03-22 14:22 | Внешнее механическое воздействие | Провести ремонт оборудования.
10 | Отпайка от опоры №40 ВЛ-10кВ №4 Н.Услон-Матюшино до отпайки НСТ "Взлет" | РТ, Верхнеуслонский район, с. Н.Услон | 2018-04-03 13:41 | 2018-04-03 16:59 | Ветровые нагрузки | Провести техническое обслуживание.
11 | КТП-11 ЖКХ от ВЛ-10кВ №8 Кайбицы-Богаево | РТ, Кайбицкий район, н.п.Б.Кайбицы | 2018-04-07 16:13 | 2018-04-07 16:58 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести техническое обслуживание.
12 | Отпайка от опоры №151 ВЛ-6 кВ №19 "Печищи- Мостотряд" до отпайки на СНТ "Агрострой" | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Моркваши | 2018-04-07 22:21 | 2018-04-07 23:54 | Ветровые нагрузки | Провести ремонт оборудования.
13 | Отпайка от опоры №151 ВЛ-6 кВ №19 "Печищи- Мостотряд" до отпайки на СНТ "Агрострой" | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Моркваши | 2018-04-08 14:12 | 2018-04-08 17:20 | Ветровые нагрузки | Провести ремонт оборудования.
14 | ПС 110 кВ Ленинская яч.404 | г. Казань, ул. Соловецких Юнг | 2018-04-15 07:35 | 2018-04-15 08:07 | Повреждение оборудования | Провести ремонт оборудования.
15 | КЛ-0,4кВ ТП Водозабор | г. Казань, ул. Боевая,145а | 2018-04-20 08:30 | 2018-04-20 10:15 | Нарушение целостности электрической изоляции | Провести ремонт КЛ-0,4кВ.
16 | КЛ-6кВ от яч. №12 РП-98 до 4сш ТП-53 | г. Казань, ул. Подлужная | 2018-04-21 15:05 | 2018-04-21 16:50 | Недостатки конструкции | Провести ремонт КЛ-6кВ.
17 | КЛ-0,4кВ ТП-3750 | г. Казань, п. Левченко, ул. Рахимова | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 10:15 | Недостатки конструкции | Провести ремонт КЛ-0,4кВ.
18 | КЛ-10кВ ЦРП-3 яч.11 - ТПВ-1 яч.1 Челны-Бройлер | РТ, Тукаевский район, Стройбаза (ООО "Челны-Бройлер"; зона Д) | 2018-04-24 14:21 | 2018-04-24 14:21 | Старение изоляции и увлажнение | Провести ремонт КЛ-10кВ.
19 | РП-98 | г. Казань, ул. Подлужная | 2018-04-26 22:05 | 2018-04-26 23:10 | Несоблюдение сроков,невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания оборудования и устройств | Провести ремонт оборудования.
20 | ТП-53 | г. Казань, ул. Н. Ершова | 2018-04-26 22:05 | 2018-04-26 23:10 | Несоблюдение сроков,невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания оборудования и устройств | Провести ремонт оборудования.
21 | Отпайка от опоры №90 ВЛ-10кВ №1 Матюшино-Гребени до границы земельного участка СТ "Орбита") КТП 173-П 100 с/т Орбита | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Ташовка | 2018-04-27 15:26 | 2018-04-27 16:39 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе | Провести замену оборудования.
22 | КТП-1049 ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС Загородная | РТ, Нижнекамский район,н.п.Прости | 2018-04-28 15:24 | 2018-04-28 15:31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе | Организационные мероприятия.
23 | Отпайка от опоры №114 ВЛ-6кВ №19 Печищи-Мостоотряд до границы земельного участка СНТ "Сад №6" КАПО им С.П.Горбунова) КТП 124-П 160 Сад №6 | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Фурцево | 2018-04-29 00:34 | 2018-04-29 01:36 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе | Провести замену оборудования.
24 | КТП 52 «школа» от ВЛ 10 кВ №0 Подберезье-Муратово | РТ, Кайбицкий район, н.п.Надеждино | 2018-05-15 15:41 | 2018-05-15 17:09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести замену оборудования.
25 | ЗТП-160кВА №424 | РТ, Тетюшский район г.Тетюши, ул.Северная, 29 | 2018-05-25 13:00 | 2018-05-25 14:40 | Повреждение оборудования (Вышел из строя неподвижный изолятор) | Организационные мероприятия.
26 | ТП-39 П КВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Нурлат | РТ, Нурлатский район, г.Нурлат | 2018-05-27 13:48 | 2018-05-27 13:50 | Отключение(повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организационные мероприятия.
27 | Отпайка от опоры №151 ВЛ-6кВ №19 Печищи-Мостоотряд до отпайки СНТ "Агрострой" | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Моркваши | 2018-05-28 14:24 | 2018-05-28 15:38 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести замену оборудования.
28 | отпайка ВЛ-6кВ от опоры №151 на КТП-129П | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Н.Моркваши | 2018-05-30 17:57 | 2018-05-30 18:46 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести замену оборудования.
29 | КВЛ-10 кВ Ф-02 ПС 110/35/10 Нурлат | РТ, г. Нурлат, м/р Северный | 2018-05-30 10:46 | 2018-05-30 20:51 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений | Провести техническое обслуживание.
30 | ТП-302 | г.Казань, ул. Советская,184Б | 2018-05-30 21:30 | 2018-05-30 22:32 | Ветровые нагрузки | Провести техническое обслуживание.
31 | КТП 52 «школа» от ВЛ 10 кВ №0 Подберезье-Муратово | РТ, Кайбицкий район, н.п.Надеждино | 2018-06-07 13:20 | 2018-06-07 15:17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести замену оборудования.
32 | Отпайка от опоры №114 ВЛ-6кВ №19 Печищи-Мостоотряд до отпайки СНТ "Сад №6" КАПО им С.П.Горбунова | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Фурцево | 2018-06-11 03:02 | 2018-06-11 04:13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе | Провести замену оборудования.
33 | КЛ- 10кВ ТП-3727- Т-2 ПС 110кВ Ленинская яч.102 | РТ, г.Казань, ул.Соловецких Юнг | 2018-06-11 12:29 | 2018-06-11 12:29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Провести ремонт КЛ-10кВ.
34 | Отпайка ВЛЗ-6 кВ Ново-Каширово (ф.31-02) на КТП – 33617. | РТ, Альметьевский район с.Новое Каширово | 2018-06-13 13:44 | 2018-06-13 15:30 | Ветровые нагрузки | Выполнить техническое обслуживание.
35 | ВЛ-0,4кВ ТП-1447 | РТ, г. Казань, ул. Ферма-2 | 2018-06-19 08:30 | 2018-06-19 10:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести замену оборудования.
36 | КТП-400кВА №3 | РТ, г. Альметьевск , микрорайон "Дружба" | 2018-06-27 09:43 | 2018-06-27 11:10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ремонт оборудования.
37 | ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Нурлат | РТ, Нурлатский район, г.Нурлат | 2018-06-30 05:39 | 2018-06-30 07:26 | Воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести замену оборудования.
38 | КЛ-10кВ РП-82 л.13 - ТП-2996 | г. Казань, ул. Мамадышский тракт | 2018-06-30 14:30 | 2018-06-30 15:02 | Дефекты монтажа | Провести ремонт КЛ-10кВ.
39 | 2БКТП-2х1000кВА №1 (ТП-18-1) | РТ, г. Набережные Челны, 36 микрорайон | 2018-07-04 06:43 | 2018-07-04 07:58 | Недостатки конструкции | Провести замену оборудования.
40 | КЛ-10кВ ТП-2673-ТП-2674 | г. Казань, ул. Чистопольская,85 | 2018-07-10 08:10 | 2018-07-10 09:20 | Недостатки конструкции | Провести ремонт КЛ-10кВ.
41 | КЛ-10кВ ТП-3727-ТП-3762 л.1 | г. Казань, ул. Соловецких Юнг,7 | 2018-07-11 07:05 | 2018-07-11 08:15 | Недостатки конструкции | Провести ремонт КЛ-10кВ.
42 | КВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 110/35/10 Нурлат | РТ, г. Нурлат, м/р Северный | 2018-07-11 13:37 | 2018-07-11 19:53 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений | Провести ремонт оборудования.
43 | КТП-100кВА №1030 | РТ, Арский район, г.Арск, ул.Большая, 78а | 2018-07-19 17:13 | 2018-07-19 18:47 | Ветровые нагрузки | Провести замену оборудования.
44 | ВЛ-10кВ Ф.7 ПС Совхоз Камаз (до опоры №112) | РТ, Тукаевский район | 2018-07-28 10:20 | 2018-07-28 10:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организационные мероприятия.
45 | КТП-2147 | РТ, Тукаевский район | 2018-08-16 00:03 | 2018-08-16 01:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организационные мероприятия.
46 | КТП - 43027 | РТ, Агрызский район, г.Агрыз, ул.Димитрова | 2018-08-22 10:20 | 2018-08-22 11:20 | Дефекты монтажа | Организационные мероприятия.
47 | Отпайка ВЛ-6 кВ на КТП-111-П СНТ "Тополек" | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Десятидворики | 2018-08-23 15:35 | 2018-08-23 17:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Провести замену оборудования.
48 | КЛ-10 кВ ТП.2651-ТП.2652 л.1 и КЛ-10 кВ ТП.2253-ТП.1629 л.1 | РТ,г. Казань, Ново-Савинский р-н | 2018-08-29 08:17 | 2018-08-29 10:44 | Дефекты монтажа | Провести ремонт КЛ-10кВ.
49 | отпайка на КТП 2031 ВЛ 6 кВ ф.10 ПС Биклянь | РТ, Тукаевский район | 2018-09-13 13:09 | 2018-09-13 16:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организационные мероприятия.
50 | КТП 2016 ВЛ 6 кВ ф.5 ПС Биклянь | РТ, Тукаевский район | 2018-09-14 11:55 | 2018-09-14 12:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организационные мероприятия.
51 | ВЛ-10 кВ Ф-14,Ф-10,Ф-16 ПС Нурлат | РТ, г. Нурлат, м/р Северный | 2018-09-27 18:32 | 2018-09-28 16:21 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений | Организационные мероприятия.
52 | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Нурлат | РТ, г. Нурлат, м/р Северный | 2018-09-29 05:30 | 2018-09-29 05:30 | Нарушение электрической изоляции | Организационные мероприятия.
53 | КТП-129 «ПТБО», запитанная от ВЛ- 10 кВ №3 ПС Буинск | РТ, Буинский район | 2018-10-05 22:35 | 2018-10-05 22:38 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести замену оборудования.
54 | КЛ 0,4кВ ТП Водозабор - ВРУ ж/д ул. Боевая 145а, г.Казань | РТ, г. Казань, ул. Боевая | 2018-10-05 16:05 | 2018-10-05 17:15 | Нарушение электрической изоляции | Провести ремонт КЛ-0,4кВ.
55 | КЛ-10 кВ ТП-2651-ТП 2652 | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко | 08.10.18 07:40 | 08.10.18 09:00 | Недостатки конструкции | Провести ремонт КЛ-10кВ.
56 | КЛ-10 кВ ТП-2653-ТП 1629 | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко | 08.10.18 09:10 | 08.10.18 10:40 | Недостатки конструкции | Провести ремонт КЛ-10кВ.
57 | Отпайка от опоры №172 ВЛ-6кВ №10-64 ПС 10 "Прикамская" на КТП-100кВА №10316 | РТ, г.Елабуга | 08.10.18 12:57 | 2018-10-08 12:58 | Ветровые нагрузки | Провести техническое обслуживание.
58 | КЛ-10 кВ ТП-2653-ТП- 2788 | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко | 09.10.18 07:15 | 09.10.18 08:05 | Недостатки конструкции | Провести ремонт КЛ-10кВ.
59 | КЛ-10 кВ от ТП-2х630кВА №2673 до ТП-2х630кВА №2674 | РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, 85 | 16.10.18 13:11 | 16.10.18 14:06 | Дефекты монтажа | Провести ремонт оборудования.
60 | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Мусабай Завод | РТ, Тукаевский район | 18.10.18 08:18 | 18.10.18 08:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организационные мероприятия.
61 | ВЛ -0,4 кВ №2 от КТП-21401 | РТ, Азнакаевский р-н, д. Бирючевка, ул. Мира | 2018-11-01 16:40 | 2018-11-01 17:35 | Прочие воздействия | Провести техническое обслуживание.
62 | ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ЗТП - 37515. | РТ, Альметьевский р-н, с. Урсалабаш | 2018-11-03 16:47 | 2018-11-03 17:26 | Невыявленные причины | Провести техническое обслуживание.
63 | КЛ-10 кВ ТП-2996-РП-82 | РТ,г. Казань, ул. Глушко | 08.11.18 08:15 | 08.11.18 10:15 | Недостатки конструкции | Провести ремонт КЛ-10кВ.
64 | КЛ-10 кВ оп.31 – яч.2 БКТП 00098. | РТ, г.Елабуга | 09.11.18 06:35 | 09.11.18 09:50 | Дефекты монтажа | Провести ремонт оборудования.
65 | КЛ-10 кВ ТП-2672-ТП-2670 | РТ,г. Казань, ул. Четаева,4а | 09.11.18 07:25 | 09.11.18 08:35 | Недостатки конструкции | Провести ремонт КЛ-10кВ.
66 | КЛ-10 кВ ТП-2673-ТП-2675 | РТ,г. Казань, ул. Ямашева | 09.11.18 12:10 | 09.11.18 13:35 | Дефекты изготовления | Провести ремонт КЛ-10кВ.
67 | КЛ-6 кВ яч.3 РП -3ю-яч.5 ТП 9-7ю | РТ, Набережные Челны, пос.ГЭС, 4-й микрорайон (Строительный номер ТП 4А-3/1) | 2018-11-15 11:32 | 2018-11-15 11:46 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия.
68 | КЛ-10 кВ ТП-2996-РП-82 | РТ,г. Казань, ул. Глушко | 2018-12-21 09:05 | 2018-12-21 11:25 | Недостатки конструкции | Провести замену оборудования.
69 | КЛ-10 кВ ТП-2672-ТП-2670 | РТ,г. Казань, ул. Четаева,4а | 2018-12-23 18:10 | 2018-12-23 19:45 | Недостатки конструкции | Провести ремонт КЛ-10кВ.
Исполнитель ________________/______________/