## а.18 п.11б
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) (абз.18 п.11 "б") за март 2019 года.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-369 | ВЛ | 2019-03-01 08:47 | 2019-03-01 13:16
2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-369 | ВЛ | 2019-03-05 09:15 | 2019-03-05 15:08
3 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 ТП 165 | ВЛ | 2019-03-05 09:57 | 2019-03-05 15:27
4 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 ТП 369 | ВЛ | 2019-03-05 09:57 | 2019-03-05 15:27
5 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 ТП 165 | ВЛ | 2019-03-06 08:57 | 2019-03-06 08:59
6 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 ТП 369 | ВЛ | 2019-03-06 08:57 | 2019-03-06 08:59
7 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 ТП 369 | ВЛ | 2019-03-06 08:59 | 2019-03-06 14:47
8 | КТП - 27409 | ТП | 2019-03-06 09:55 | 2019-03-06 14:05
9 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 ТП 165 | ВЛ | 2019-03-06 14:46 | 2019-03-07 14:47
10 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 ТП 369 | ВЛ | 2019-03-06 14:46 | 2019-03-07 14:47
11 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 ТП 165 | ВЛ | 2019-03-07 09:55 | 2019-03-07 09:57
12 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 ТП 369 | ВЛ | 2019-03-07 09:55 | 2019-03-07 09:57
13 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 ТП 165 | ВЛ | 2019-03-07 09:57 | 2019-03-07 13:05
14 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 ТП 165 | ВЛ | 2019-03-07 13:01 | 2019-03-07 13:05
15 | ПС 103 Лашманка ф.103-09 ТП 369 | ВЛ | 2019-03-07 13:01 | 2019-03-07 13:05
16 | ВЛ-10кВ ф.103-02 ТП-277 | ВЛ | 2019-03-09 09:04 | 2019-03-09 10:28
17 | ВЛ-10кВ ф.103-02 отпайка на КТП-119 | ВЛ | 2019-03-09 09:04 | 2019-03-09 10:28
18 | ВЛ 6 кВ ф.85-10 ПС 35 кВ Поташьи Поляны | ВЛ | 2019-03-12 10:02 | 2019-03-12 14:59
19 | ВЛ-10кВ ф.103-02 ТП-277 | ВЛ | 2019-03-18 09:29 | 2019-03-18 14:07
20 | ВЛ-10кВ ф.103-02 отпайка на КТП-119 | ВЛ | 2019-03-18 09:29 | 2019-03-18 14:07
21 | ВЛ-10кВ ф.103-02 ТП-277 | ВЛ | 2019-03-18 09:35 | 2019-03-18 13:10
22 | ВЛ-10кВ ф.103-02 ТП-277 | ВЛ | 2019-03-18 12:56 | 2019-03-18 16:02
23 | ВЛ-10кВ ф.103-02 отпайка на КТП-119 | ВЛ | 2019-03-18 12:56 | 2019-03-18 16:02
24 | ВЛ-10кВ ф.103-02 отпайка на КТП-119 | ВЛ | 2019-03-18 13:00 | 2019-03-18 16:28
25 | ВЛ-10кВ ф.103-02 отпайка на КТП-119 | ВЛ | 2019-03-19 08:45 | 2019-03-19 16:45
26 | ВЛ-6кВ Ф62-01 | ТП | 2019-03-19 09:51 | 2019-03-19 17:00
27 | ВЛ-6кВ Ф 20-05 | ВЛ | 2019-03-19 10:57 | 2019-03-19 15:57
28 | 262 | ТП | 2019-03-19 14:21 | 2019-03-19 16:36
29 | ВЛ-6кВ Ф62-01 | ТП | 2019-03-20 09:50 | 2019-03-20 16:20
30 | ВЛ-0,4 кВ КТП-12117 | ВЛ | 2019-03-21 08:00 | 2019-03-21 17:00
31 | ВЛ-10кВ ф.103-02 | ВЛ | 2019-03-21 09:54 | 2019-03-22 14:22
32 | ВЛ-6кВ Ф62-01 | ТП | 2019-03-22 10:07 | 2019-03-22 17:00
33 | ВЛ-6кВ Ф 24-05 | ТП | 2019-03-22 13:27 | 2019-03-22 17:00
34 | ВЛ-6кВ Ф 24-10 | ТП | 2019-03-22 13:30 | 2019-03-22 17:00
35 | ВЛ-10кВ ф.29-07 | ВЛ | 2019-03-26 09:12 | 2019-03-26 14:05
36 | ПС 35 кВ НГДУ БН ВЛ 10 кВ ф.16- 09 | ВЛ | 2019-03-26 09:18 | 2019-03-26 14:36
37 | ВЛ-6кВ ф.62-01 | ТП | 2019-03-26 09:32 | 2019-03-26 16:51
38 | ВЛ-6кВ ф.62-01 | ТП | 2019-03-27 10:10 | 2019-03-27 17:00
39 | ВЛ-6кВ ф.62-01 | ТП | 2019-03-28 09:23 | 2019-03-28 14:43
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/