## а.18 п.11б
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) за апрель 2019 года.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | КТП - 27432 | ТП | 2019-04-02 10:55 | 2019-04-02 15:25
2 | ВЛ-0,4кВ от КТП-187П | ТП | 2019-04-05 14:11 | 2019-04-05 15:46
3 | ТП-262 | ТП | 2019-04-09 09:25 | 2019-04-09 15:52
4 | КТП - 27445 | ТП | 2019-04-16 10:35 | 2019-04-16 13:35
5 | ВЛ-6 кВ ф.85-10 ПС 35 кВ Поташьи Поляны | ВЛ | 2019-04-18 15:29 | 2019-04-18 16:44
6 | ВЛ-10кВ №1 Матюшино-Ключищи отпайка СНТ "Взлет-7" | ВЛ | 2019-04-22 10:47 | 2019-04-22 14:20
7 | ВЛ- 0,4 кВ л.1 ТП - 202 | ТП | 2019-04-22 14:21 | 2019-04-22 16:11
8 | КТП - 27797 | ТП | 2019-04-24 08:45 | 2019-04-24 12:24
9 | ВЛ-10кВ ф.103-02 ТП-277 | ВЛ | 2019-04-24 11:18 | 2019-04-25 13:17
10 | ПС 103 Лашманка ф.103-05 ТП 245 | ВЛ | 2019-04-26 09:03 | 2019-04-26 15:35
11 | ПС 110 кВ Бройлерная ВЛ- 10 кВ Ф-4 | ВЛ | 2019-04-26 09:08 | 2019-04-26 15:30
12 | ВЛ-6кВ ф.62-01 | ВЛ | 2019-04-26 09:48 | 2019-04-26 15:34
13 | ТП-194 | ТП | 2019-04-26 10:30 | 2019-04-26 17:15
14 | ВЛ-6кВ ф.24-08 | ВЛ | 2019-04-29 10:25 | 2019-04-29 12:34
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/