## 19г 9абз
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) за декабрь 2019 года.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | ТП - 261 ВЛ 0,4 кВ №1 Л №2 ВЛИ Ибрагимова четная | ВЛ | 43801.8681 | 43801.8819
2 | ТП - 261 ВЛ 0,4 кВ №5 Л №1 ВЛИ Ибрагимова нечетная | ВЛ | 43801.9264 | 43801.9521
3 | КТП -35604 | ТП | 43819.4653 | 43819.5069
4 | РТ, Верхнеуслонский район, с. Н.Услон (отпайка от опоры №35 ВЛ-10кВ №04 ПС "Нижний Услон" на КТП -25П, СТ "Родник" Гаи МВД РТ) | ВЛ | 43810.4278 | 43810.6687
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/