## 20г 9абз
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) за май 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | КТП-63 кВА №27004 | ТП | 2020-05-01 08:00 | 2020-05-01 10:35
2 | КТП-400кВА №27407 | ТП | 2020-05-01 12:58 | 2020-05-01 16:43
3 | КТП-250кВА №27409а | ТП | 2020-05-04 07:57 | 2020-05-04 11:24
4 | КЛ-0,4 кВ от ТП-640 до ВРУ ж/д Октябрьская, 23Б | КЛ | 2020-05-04 08:43 | 2020-05-04 11:29
5 | КТП-160кВА №27445 | ТП | 2020-05-04 13:12 | 2020-05-04 16:57
6 | КЛ-0,4 кВ от ТП №611 до ВРУ жилого дома №9А по ул. Лядова | КЛ | 2020-05-04 13:15 | 2020-05-04 16:52
7 | отпайка от опоры №18 ВЛ-10кВ №570/623 на КТП-250кВА № 1664 | ВЛ | 2020-05-04 13:15 | 2020-05-04 16:52
8 | КТП-63кВА №27444 | ТП | 2020-05-05 08:00 | 2020-05-05 14:00
9 | Оборудование ТП-2х630кВА №19/6 | ТП | 2020-05-05 08:11 | 2020-05-05 11:15
10 | отпайка от оп.№5 ВЛ-10кВ №101-10 на КТП-250кВА №1716 | ВЛ | 2020-05-05 08:33 | 2020-05-05 13:08
11 | КТП-250кВА №1716 | ТП | 2020-05-05 08:33 | 2020-05-05 13:08
12 | КЛ-0,4 кВ от БКТП-2х1000кВА №2154 до ВРУ №1 жилого дома | КЛ | 2020-05-05 10:15 | 2020-05-05 12:52
13 | Оборудование трансформаторного пункта №3818 250кВА | ТП | 2020-05-06 08:29 | 2020-05-06 11:58
14 | КТП-160кВа №27446 | ТП | 2020-05-06 09:05 | 2020-05-06 15:35
15 | отпайка от опоры №123 ВЛ-10кВ №105 ПС "Ильбухтино" на КТП-630кВА №2114 СНТ "Шильна" | ВЛ | 2020-05-06 09:20 | 2020-05-06 14:56
16 | КТП-630кВА №2114 | ТП | 2020-05-06 09:20 | 2020-05-06 14:56
17 | Оборудование трансформаторного пункта №3855 250кВА | ТП | 2020-05-06 13:05 | 2020-05-06 16:33
18 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2х630кВА №3855 до ВРУ жилого дома №59 по ул.Карбышева | КЛ | 2020-05-06 13:05 | 2020-05-06 16:33
19 | Оборудование ТП-2х630кВА №190 | ТП | 2020-05-07 08:00 | 2020-05-07 11:46
20 | ВЛ-10 кВ отпайка на КТП-63кВА №3966 | ВЛ | 2020-05-07 08:01 | 2020-05-07 12:02
21 | ВЛ-6 кВ отпайка от опоры №5 отпайки на КТП-408 ВКЛ-6кВ ф.14 ПС Биклянь на КТП-400кВА №2048 СНТ "Возрождение" | ВЛ | 2020-05-07 08:33 | 2020-05-07 12:52
22 | КТП-400кВА №2048 | ТП | 2020-05-07 08:33 | 2020-05-07 12:52
23 | ВЛ 6 кВ 62-01 | ВЛ | 2020-05-07 09:19 | 2020-05-07 13:25
24 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА № 284 до СОШ | ВЛ | 2020-05-07 13:24 | 2020-05-07 15:23
25 | КТП-100кВА №7212 | ТП | 2020-05-08 12:56 | 2020-05-08 15:38
26 | от оп. №38 ВЛ-10кВ №734-05 ПС "Матюшино" в сторону КТП-100кВА №7212 | ВЛ | 2020-05-08 12:56 | 2020-05-08 15:38
27 | ВЛ-6 кВ отпайка от опоры №118 ВКЛ-6кВ №5 ПС "Биклянь" на КТП-250кВА №2016 СНТ "Малиновка" | ВЛ | 2020-05-12 08:00 | 2020-05-12 10:52
28 | КЛ-0,4 кВ от ТП №837 до ВРУ №1 жилого дома по ул.Гвардейская,16Б | КЛ | 2020-05-12 09:01 | 2020-05-12 11:23
29 | КТП - 21207 | ТП | 2020-05-12 09:45 | 2020-05-12 13:11
30 | КТП-250кВА №5187 | ТП | 2020-05-12 13:55 | 2020-05-12 17:01
31 | КТП-160кВА №7981 | ТП | 2020-05-13 07:59 | 2020-05-13 11:44
32 | отпайка от опоры №64 ВЛ-10кВ №5 РП №0701 на КТП-160кВА №7981 | ВЛ | 2020-05-13 07:59 | 2020-05-13 11:44
33 | КТП - 27445 | ТП | 2020-05-13 09:18 | 2020-05-13 12:33
34 | КТП - 21208 | ТП | 2020-05-13 14:23 | 2020-05-13 16:37
35 | КТП-100кВА №1030 | ТП | 2020-05-15 09:44 | 2020-05-15 14:23
36 | отпайка от опоры №29 ВЛ-10кВ №18 ПС" Арск" на КТП-100кВА №1030 | ВЛ | 2020-05-15 09:44 | 2020-05-15 14:23
37 | КЛ-0,4 кВ от БКТП-1х400кВА №3750 до ВРУ бани-прачки | КЛ | 2020-05-15 09:55 | 2020-05-15 13:52
38 | КЛ-0,4 кВ от БКТП-1х400кВА №3750 до ВРУ пищеблока | КЛ | 2020-05-15 09:55 | 2020-05-15 13:52
39 | Оборудование ТП-2х400 кВА №196 | ТП | 2020-05-17 10:58 | 2020-05-17 16:27
40 | БКТП-2х1000кВА №6822 | ТП | 2020-05-18 08:03 | 2020-05-18 11:01
41 | Оборудование ТП-2х630 кВА №197 | ТП | 2020-05-18 09:23 | 2020-05-18 12:35
42 | КЛ-10 кВ от РТП №104 до ТП-2х630кВА №2673 | КЛ | 2020-05-18 13:20 | 2020-05-18 18:15
43 | Оборудование ТП-2х630 кВА №213 | ТП | 2020-05-18 14:33 | 2020-05-18 16:57
44 | КЛ-10 кВ от ТП №2673 до ТП №2675 | КЛ | 2020-05-19 08:05 | 2020-05-19 12:03
45 | ТП-186 | ТП | 2020-05-19 10:58 | 2020-05-29 12:35
46 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА №344 до СОШ | ВЛ | 2020-05-19 12:55 | 2020-05-19 15:23
47 | КТП 100кВА №344 | ТП | 2020-05-19 12:55 | 2020-05-19 15:23
48 | БКТП-2х100кВА №2339 | ТП | 2020-05-19 13:45 | 2020-05-19 16:52
49 | КТП-4970 400кВА 10/0,4кВ | ТП | 2020-05-20 08:26 | 2020-05-20 11:15
50 | БКТП-2х1000 кВА №6825 | ТП | 2020-05-20 13:20 | 2020-05-20 15:00
| Исполнитель | ___________________________ | /_______________/