## 20г 9абз
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) за март 2022 года.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | КТП - 10362 | ТП | 10,00 2022.03.10 | 12,37 2022.03.10 | С отключением
2 | ВЛ-6кВ ф.65-01 | ВЛ | 11,22 2022.03.14 | 11,27 2022.03.14 | С отключением
3 | КЛ-10 кВ РТП №104 до ТП-2х630кВА №2671 | КЛ | 11,02 2022.03.15 | 11,03 2022.03.15 | С отключением
4 | КТП-22701 | ТП | 09,09 2022.03.16 | 09,44 2022.03.16 | С отключением
5 | КТП-34308 | ТП | 10,56 2022.03.26 | 11,42 2022.03.26 | С отключением
6 | КТП-776020А 250кВА 6/0,4кВ | ТП | 09,17 2022.03.30 | 11,15 2022.03.30 | С отключением
7 | ВЛ-6кВ Ф.14 ПС Чистополь 220 | ВЛ | 09,17 2022.03.30 | 11,15 2022.03.30 | С отключением
8 | КТП-775058А | ТП | 09,17 2022.03.30 | 11,15 2022.03.30 | С отключением
9 | КТП - 611171 "П" | ТП | 10,00 2022.03.31 | 15,30 2022.03.31 | С отключением
|  | ___________________________ | /_______________/