## 20г 9абз
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) за август 2022 года.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | от оп. №5 ВЛ-0,4 кВ Л. 2 КТП-26002 до ВРУ-0,4 кВ | КЛ | 09,41 2022.08.03 | 15,59 2022.08.03 | с отключением
2 | от оп. №5 ВЛ-0,4 кВ Л. 2 КТП-26002 до ВРУ-0,4 кВ | КЛ | 11,11 2022.08.05 | 16,44 2022.08.05 | с отключением
3 | от оп. №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-26815 до ВРУ-0,4 кВ | КЛ | 09,51 2022.08.08 | 15,27 2022.08.08 | с отключением
4 | от оп. №3 ВЛ-0,4 кВ Л. 2 КТП-26816 до ВРУ-0,4 кВ | КЛ | 09,51 2022.08.08. | 15,27 2022.08.08. | с отключением
5 | КТП-21208 | ВЛИ-0,4кВ КТП-21208 | 09,25 2022.08.10 | 16,05 2022.08.10 | с отключением
6 | КТП-27445 | ВЛ 6 кВ ф.110-05 | 09,25 2022.08.10 | 16,05 2022.08.10 | с отключением
7 | КТП-27444 | ВЛ 6 кВ ф.110-05 | 09,25 2022.08.10 | 16,05 2022.08.10 | с отключением
8 | КТП-27446 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-27446 | 09,25 2022.08.10 | 16,05 2022.08.10 | с отключением
9 | от РУ-0,4 кВ КТП-27401М до ВРУ-0,4 кВ | КЛ | 09,25 2022.08.10 | 16,05 2022.08.10 | с отключением
10 | от оп. №12 ВЛ-0,4 кВ Л. 1 ЗТП-27403 до ВРУ-0,4 кВ | КЛ | 09,25 2022.08.10 | 16,05 2022.08.10 | с отключением
11 | от оп. №27 ВЛ-0,4 кВ Л. 2 КТП-25702 до ВРУ-0,4 кВ | ВЛ | 10,13 2022.08.12 | 16,48 2022.08.12 | с отключением
12 | от оп. №23 ВЛ-0,4 кВ Л. 2 КТП-20201 до ВРУ-0,4 кВ | ВЛ | 09,24 2022.08.15 | 16,52 2022.08.15 | с отключением
13 | ЗТП-27409 | ВЛ | 10,13 2022.08.11 | 15,27 2022.08.11 | с отключением
14 | от оп.№2 ВКЛ-0,4 кВ ЗТП-27411 до ВРУ-0,4 кВ | КЛ | 10,13 2022.08.11 | 15,27 2022.08.11 | с отключением
15 | от оп. №17 ВЛ-0,4 кВ Л. 1 КТП-24005 до ВРУ-0,4 кВ | КЛ | 10,13 2022.08.11 | 15,27 2022.08.11 | с отключением
16 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-27901 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-27901 | 09,30 2022.08.19 | 10,52 2022.08.19 | с отключением
17 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-25601 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-25601 | 09,30 2022.08.19 | 10,52 2022.08.19 | с отключением
18 | ВЛ-6 кВ ПС-65 Фаевка Ф.65-01 | ВЛ 6 кВ ф.65-01 | 09,30 2022.08.19 | 10,52 2022.08.19 | с отключением
19 | от оп. №6 ВКЛ-0,4 кВ Л. 3 КТП-27430 до ВРУ-0,4 кВ | КТП - 27430 ВЛ 0,4 кВ Л. 3 | 09,25 2022.08.20 | 16,49 2022.08.20 | с отключением
20 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-27432 | КТП - 27432 ВЛ 0,4 кВ Л. 1 | 09,29 2022.08.22 | 11,52 2022.08.22 | с отключением
21 | ТП-25А | ТП-25А 1 С | 10,45 2022.08.09 | 12,00 2022.08.09 | с отключением
22 | ТП-25А | ТП-25А 2 С | 14,29 2022.08.09 | 16,10 2022.08.09 | с отключением
23 | КТП-245 | ВЛ-0,4кВ от КТП-245 | 10,22 2022.08.03 | 15,07 2022.08.03 | с отключением
24 | КТП-370П | КЛ-0,4кВ от КТП-370П | 13,44 2022.08.24 | 18,10 2022.08.24 | с отключением
25 | КТП-2097 400кВА 6/0,4 кВ | ВЛ | 15,25 2022.08.10 | 16,08 2022.08.10 | с отключением
26 | КТП-2320 250кВА 6/0,4 кВ | ВЛ | 10,56 2022.08.10 | 13,08 2022.08.10 | с отключением
27 | КТП-2134 160кВА 6/0,4 кВ | ВЛ | 13,50 2022.08.10 | 14,56 2022.08.10 | с отключением
28 | КТП-2298 630кВА 10/0,4 кВ | ВЛ | 11,17 2022.08.23 | 13,12 2022.08.23 | с отключением
29 | КТП-2006 160кВА 6/0,4 кВ | ВЛ | 10,55 2022.08.22 | 12,22 2022.08.22 | с отключением
30 | ВКЛ-10 кВ Ф. 12 ПС Новошешминск | ТП | 03,05 2022.08.15 | 04,39 2022.08.15 | с отключением
31 | ВКЛ-10 кВ Ф. 12 ПС Новошешминск | ТП | 03,01 2022.08.16 | 04,33 2022.08.16 | с отключением
32 | ВЛИ-0,4кВ СИП2А-3х50+1х54,6+1х16 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
33 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х70 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
34 | КТПН-160кВА | - | - | - | Плановое ТО без отключений
35 | КЛ-6кВ АСБ-3х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
36 | трансформаторный пункт №6, назначение: Нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 37,2кВ.м, инв. №28529, лит. Г (БКТП-2х1250кВА №6) | - | - | - | Плановое ТО без отключений
37 | трансформаторный пункт №4, назначение: Нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 24,4кВ.м, инв. №28528, лит. Г (БКТП-2х1000кВА №4) | - | - | - | Плановое ТО без отключений
38 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х150 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
39 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х150 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
40 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х150 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
41 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х50 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
42 | Оборудование ЗТП-1х100кВА №36021 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
43 | КЛ-10кВ 3хАПвПг-1х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
44 | БКТП-292 2х1600кВА №3 (ТП-3) | - | - | - | Плановое ТО без отключений
45 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-18 2х400кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
46 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-Миранда 160кВА 6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
47 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ КТП-61104 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
48 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ КТП-62301 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
49 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-63046 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
50 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-63039 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
51 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-63061 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
52 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-63024 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
53 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-63016 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
54 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-63080 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
55 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-61206 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
56 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-63077 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
57 | Линия кабельная ВКЛ-6кВ Ф.18-02 ПС-18 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
58 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ ТП-279 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
59 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная БКТП-303 2х630кВА/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
60 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ ТП-303 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
61 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ ТП-292 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
62 | КТПГ 2х250кВА10/0,4кВ №50141 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
63 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-63057 630 кВА/10/0,4 кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
64 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-63042 2х160кВА/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
65 | Подстанция трансформаторная мачтовая МТП-62506 63 кВА/10/0,4 кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
66 | Линия воздушная ВЛ-6кВ Ф.14 ПС 21 НГДУ Азнакаево | - | - | - | Плановое ТО без отключений
67 | Подстанция трансформаторная мачтовая МТП-б/н 63кВА 6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
68 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ КТП-б/н | - | - | - | Плановое ТО без отключений
69 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-21507 160 кВА 6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
70 | Линия воздушная с кабельным участком ВКЛ-0,4кВ КТП-27424 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
71 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ ЗТП-27404 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
72 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ ЗТП-27423 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
73 | Линия воздушная с кабельным участком ВКЛ-0,4кВ КТП-27442 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
74 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ ТП-27704 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
75 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ ТП-27701 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
76 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ ТП-27714 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
77 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ ТП-27732 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
78 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ ТП-27712 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
79 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ ТП-27705 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
80 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ ТП-27706 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
81 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ ТП-27726 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
82 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ ТП-27707 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
83 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-25011 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
84 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ КТП-22903 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
85 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-22905 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
86 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-24502 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
87 | Линия воздушная ВЛИ-0,4кВ КТП-24501 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
88 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-23101 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
89 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-23109 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
90 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ КТП-21506 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
91 | Линия воздушная с кабельным участком ВКЛ-0,4кВ КТП-20402 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
92 | Линия воздушная с кабельным участком ВКЛ-0,4кВ КТП-20602 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
93 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-23813 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
94 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ КТП-23701 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
95 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ КТП-25401 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
96 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ КТП-24701 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
97 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ КТП-20701 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
98 | Линия воздушная ВЛ-6кВ Ф.04 ПС 62 Зирекле Елга | - | - | - | Плановое ТО без отключений
99 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-100 кВА/6/0,4 кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
100 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-100 кВА/6/0,4 кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
101 | РВНО-6 кВ с подстанцией трансформаторной комплектной КТП-40 кВА/6/0,4 кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
102 | Линия воздушная ВЛ-6кВ Ф.06 ПС 163 НГДУ Азнакаевскнефть | - | - | - | Плановое ТО без отключений
103 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-320 кВА6/0,4 кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
104 | Линия кабельная КЛ-6кВ Ф.18 ПС Печищи | - | - | - | Плановое ТО без отключений
105 | Линия кабельная КЛ-6кВ Ф.19 ПС Печищи | - | - | - | Плановое ТО без отключений
106 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-90-П 160кВ/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
107 | Линия воздушная ВЛ-6кВ Ф.19 ПС Печищи | - | - | - | Плановое ТО без отключений
108 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-131-П 400кВА/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
109 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-108-П 250кВа/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
110 | ВКЛ-10кВ Ф.10 ПС Апастово (от оп.№9 Ф.10 ПС Апастово до КТПГ-2х250кВА) | - | - | - | Плановое ТО без отключений
111 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ, 2х102м, (от КТПГ-2х250кВА до Апастовская ЦРБ) | - | - | - | Плановое ТО без отключений
112 | ВЛ-0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
113 | КЛ-0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
114 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.10-13 ПС Каратун | - | - | - | Плановое ТО без отключений
115 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.26 ПС Буинск | - | - | - | Плановое ТО без отключений
116 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.09 ПС Бишбатман | - | - | - | Плановое ТО без отключений
117 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.9 ПС Тарханы | - | - | - | Плановое ТО без отключений
118 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-380 100 кВА/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
119 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ от ЦРП, отпайка по ул. Железнодорожная | - | - | - | Плановое ТО без отключений
120 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-422 400 кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
121 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-453 160 кВа 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
122 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-423 (бирка отсутствует) 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
123 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-387 250 кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
124 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.12 ПС Тетюши | - | - | - | Плановое ТО без отключений
125 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-390 60 кВА, 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
126 | Линия воздушная ВЛ-6кВ Ф.02 ПС Печищи | - | - | - | Плановое ТО без отключений
127 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.17 ПС Савиново | - | - | - | Плановое ТО без отключений
128 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-121П 160кВА/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
129 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-100П 160кВА/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
130 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-139П 100кВА/6/0,4 кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
131 | КТП-250кВА №2535 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
132 | ВЛЗ-10кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
133 | БКТП-2х1000кВА №6825 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
134 | КЛ-10кВ АПвП-10 3(1х120/50) | - | - | - | Плановое ТО без отключений
135 | ВЛ-0,4кВ А-50, СИП 4х16 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
136 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
137 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
138 | КЛ-0,4кВ ААБл-4х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
139 | КЛ-0,4кВ ААШпсу-4х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
140 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
141 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
142 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х70 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
143 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
144 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
145 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х35 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
146 | КЛ-0,4кВ ААБл-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
147 | КЛ-0,4кВ ААБлу-4х150 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
148 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х35 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
149 | КЛ-0,4кВ АПРГ-4х50 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
150 | КЛ-0,4кВ ААШв-3х70+50 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
151 | Оборудование ТП-2х400кВА №3878 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
152 | КЛ-0,4кВ ААБлу-1-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
153 | КЛ-0,4кВ ААШВУ-3х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
154 | ВЛЗ-6кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
155 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
156 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
157 | ВЛИ-0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
158 | КЛ-0,4кВ РТП-84 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
159 | КЛ-0,4кВ ААБл-4х120,2х80 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
160 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х120,300м, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
161 | КЛ-0,4кВ БРТП-151,1430м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
162 | КЛ-0,4кВ ТП-2867,200м, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
163 | КЛ-0,4кВ ТП-3852,526м,2006г | - | - | - | Плановое ТО без отключений
164 | Оборудование закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-3806 2х160кВ,1999г, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
165 | КЛ-10кВ ЗТП-3806 - ЗТП-1838 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
166 | КЛ-10кВ ЗТП-3806 - ЗТП-1871 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
167 | КЛ-0,4кВ от ЗТП-3806 160м,1999г | - | - | - | Плановое ТО без отключений
168 | КЛ-0,4кВ ТП-902 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
169 | КЛ-0,4кВ ТП-678 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
170 | КЛ-0,4кВ РП-23 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
171 | КЛ-0,4кВ ТП-144 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
172 | КЛ-0,4кВ ТП-21 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
173 | КЛ-0,4кВ РТП-70 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
174 | КЛ-0,4кВ РТП-130 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
175 | КЛ-0,4кВ ТП-317 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
176 | КЛ-0,4кВ ТП-507 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
177 | КЛ-0,4кВ ТП-2259,858м,2010г | - | - | - | Плановое ТО без отключений
178 | КЛ-0,4кВ ТП-749,330м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
179 | ВЛ-10кВ Ф.10 ПС Константиновка,1150м, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
180 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3927 100кВА 10/0,4кВ, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
181 | ВЛ-10кВ Ф.14 ПС Киндери,560м, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
182 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3926 100кВА 10/0,4кВ, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
183 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4970 400кВА 10/0,4кВ, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
184 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3430 160кВА 10/0,4кВ, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
185 | КЛ-6кВ ТП-975 - КТП-979 ПС Компрессорная-1, 230м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
186 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-979 100кВА 6/0,4кВ, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
187 | ВЛ-6кВ Ф.04 ПС Водозабор,200м, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
188 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4764 1000кВА 6/0,4кВ, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
189 | КЛ-10кВ Ф.07 ПС Северная,26м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
190 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-526 100кВА 10/0,4кВ, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
191 | ВЛ-10кВ Ф.14 ПС Северная,350м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
192 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5131 250кВА 10/0,4кВ, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
193 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-1569 630кВА 10/0,4кВ, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
194 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-563 400кВА 10/0,4кВ, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
195 | ВЛ-10кВ Ф.104 ПС Макаровка,400м, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
196 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3520 160кВА 10/0,4кВ, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
197 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х150,2х240м, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
198 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х150,270м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
199 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х150,2х310м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
200 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х150,2х220м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
201 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х150,2х310м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
202 | КЛ-0,4кВ БКТП-10-12 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
203 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х150,270м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
204 | КЛ-0,4кВ БКТП-10 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
205 | КЛ-0,4кВ 2х280м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
206 | КЛ-0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
207 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х120,2х150м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
208 | КЛ-0,4кВ ТП-33 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
209 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х70,320м,РТ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
210 | КЛ-0,4кВ ТП-66-1,6 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
211 | КЛ-0,4кВ ТП-66-1 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
212 | КЛ-0,4кВ АВВГ-3х150+1х70,4х190,8м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
213 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х120,2х130м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
214 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-3х185+1х50,4х220м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
215 | КЛ-0,4кВ АВВГ-3х150+1х70,2х240м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
216 | КЛ-0,4кВ ТП-23 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
217 | Линия кабельная КЛ-0,4к ТП-5-12 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
218 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х25,40м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
219 | КЛ-0,4кВ ТП-23 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
220 | КЛ-0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
221 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
222 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х95 АВБбШв-4х50,4х180м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
223 | КЛ-0,4кВ ТП-23 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
224 | КЛ-0,4кВ ТП-12 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
225 | КЛ-0,4кВ ТП-22 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
226 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная 2БКТП-2х160кВА ЗАГС | - | - | - | Плановое ТО без отключений
227 | КЛ-10кВ ААБл3х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
228 | КЛ-0,4кВ АВБбШв 4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
229 | КЛ-6кВ Ф.01-07 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
230 | КЛ-0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
231 | КЛ-0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
232 | КЛ-6кВ Ф.11 РП-04ю (ПС ЗЯБ) | - | - | - | Плановое ТО без отключений
233 | КЛ-6кВ Ф.12 РП-4ю ( ПС ЗЯБ) ,450м,2007г | - | - | - | Плановое ТО без отключений
234 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная БКТП-16-014ю 2х1000кВА 6/0,4кВ,2007г | - | - | - | Плановое ТО без отключений
235 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
236 | КЛ-0,4кВ АВВГ-3х185+1х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
237 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
238 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
239 | КЛ-0,4кВ АВВГ-3х95+1х50 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
240 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
241 | КЛ-0,4кВ АВВБ-3х35+1х16 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
242 | КЛ-0,4кВ АСБ-3х150+1х50 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
243 | КЛ-0,4кВ АВВГ-3х95+1х25 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
244 | КЛ-0,4кВ АВВБ-3х35+1х16 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
245 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
246 | КЛ-0,4кВ АВВГ-3х95+1х50 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
247 | КЛ-0,4кВ АСБ-3х150+1х50 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
248 | КЛ-0,4кВ АВВГ-3х95+1х25 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
249 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
250 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
251 | КЛ-0,4кВ ААШв-3х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
252 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
253 | КЛ-0,4кВ АСБ-3х95+1х16 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
254 | КТП-250кВА №5261 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
255 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
256 | ВЛ-6кВ Ф.13 ПС БСИ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
257 | КТП-7 250кВа/6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
258 | КЛ-10кВ РП-13 ПС "Чулман"АПвУ 1х185/35мм2 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
259 | КЛ-10кВ РП-13 ПС "Чулман"АПвУ 1х185/35мм2 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
260 | КЛ-0,4кВ ТП-16-6ю АВБбШв 4*185мм2 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
261 | КЛ-0,4кВ ТП-9-7ю АВБбШв 4*120мм2 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
262 | КЛ-0,4кВ ТП-7-6 ААШВу 4*120мм2 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
263 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х150 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
264 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х70 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
265 | КЛ-6кВ Ф.04 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
266 | Оборудование ТП-2х400кВА №17А-7ю | - | - | - | Плановое ТО без отключений
267 | КЛ-0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
268 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-104ю-100кВа 6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
269 | Линия воздушная ВЛ-6кВ Ф.18 РП-12ю | - | - | - | Плановое ТО без отключений
270 | Линия кабельная с воздушеным участком КВЛ-6кВ Ф.1-03 ПС Камаз | - | - | - | Плановое ТО без отключений
271 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-5132 630кВа/6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
272 | Линия воздушная ВЛ-6кВ Ф.01 ПС Ильбухтино | - | - | - | Плановое ТО без отключений
273 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.109 ПС "Ильбухтино" | - | - | - | Плановое ТО без отключений
274 | Линия кабельная КЛ-6кВ Ф.12 ПС Первомайская | - | - | - | Плановое ТО без отключений
275 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ КТП-9124 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
276 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.16 ПС Р.Слобода | - | - | - | Плановое ТО без отключений
277 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-9384 10/0,4кВ/63кВа | - | - | - | Плановое ТО без отключений
278 | ВЛ-10кВ Ф.207(21) ПС Кутлу Букаш | - | - | - | Плановое ТО без отключений
279 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8701 100кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
280 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.10 ПС "Шигалеево" | - | - | - | Плановое ТО без отключений
281 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8755 400кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
282 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Ильинка | - | - | - | Плановое ТО без отключений
283 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8611 250кВА/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
284 | Линия воздушная с кабельным участком ВКЛ-10кВ Ф.06 ПС Пиголи | - | - | - | Плановое ТО без отключений