## 20г 9абз
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) за декабрь 2022 года.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | КТП-21207 | КТП-21207 Т-1, ВЛ-0,4 кВ от КТП-21207 | 09,30 2022.12.12 | 09,51 2022.12.12 | с отключением
2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-27409а до ВРУ | ВЛ 6 кВ ф.24-10 | 09,34 2022.12.27 | 16,00 2022.12.27 | с отключением
3 | КТП-27435 | ВЛ 6 кВ ф.24-10 | 09,34 2022.12.27 | 16,00 2022.12.27 | с отключением
4 | КТП-27431 | ВЛ 6 кВ ф.24-10 | 09,34 2022.12.27 | 16,00 2022.12.27 | с отключением
5 | КТП-27432 | ВЛ 6 кВ ф.24-10 | 09,34 2022.12.27 | 16,00 2022.12.27 | с отключением
6 | КТП-27433 | ВЛ 6 кВ ф.24-10 | 09,34 2022.12.27 | 16,00 2022.12.27 | с отключением
7 | КТП-27434 | ВЛ 6 кВ ф.24-10 | 09,34 2022.12.27 | 16,00 2022.12.27 | с отключением
8 | КТП-21207 | ВЛ 6 кВ ф.100-01, ВЛ-0,4 кВ от КТП-21207 | 13,35 2022.12.28 | 15,12 2022.12.28 | с отключением
9 | ТП-7887, ТП-7138 | ВЛ | 10,32 2022.12.26 | 16,14 2022.12.26 | с отключением
10 | КТП-7198 | ВЛ | 18,45 2022.12.09 | 19,49 2022.12.09 | с отключением
11 | ТП-7678 | ВЛ | 09,50 2022.12.12 | 10,43 2022.12.12 | с отключением
12 | ТП-9266 | ВЛ | 12,15 2022.12.12 | 13,30 2022.12.12 | с отключением
13 | КТП-7198 | ВЛ | 10,56 2022.12.13 | 16,10 2022.12.13 | с отключением